2020-2021年度PPR管材、管件采购项目

招 标 文 件

招标编号：HYCG-2020-009

采购单位：霍山县清源供水有限责任公司

代理单位: 安徽衡宇工程咨询有限公司

编制时间：二0二0年九月

目     录

第一章  招标公告………………………………………………………… 3

第二章  投标人须知……………………………………………………… 5

第三章  评审办法………………………………………………………… 16

第四章  合同条款及格式………………………………………………… 17

第五章  采购需求………………………………………………………… 19

第六章  投标文件格式…………………………………………………   21

第一章	2020-2021年度PPR管材、管件采购项目

邀请招标公告

发布日期：2020年9月22日

招标编号：HYCG-2020-009

一、 招标条件

1、项目名称：2020-2021年度PPR管材、管件采购项目

2、招标人：霍山县清源供水有限责任公司

3、招标方式：邀请招标

4、资金来源：企业自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目实施地点：霍山县城区

2、项目内容及规模：PPR管材、管件。年供货数量详见清单，具体采购需求详见招标文件。

3、交货期：以招标人通知为准，分批分期供货。

4、项目预算：2716245.5元

5、最高限价：2716245.5元

6、标段（包别）划分：一个

三、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3、投标人须具有独立法人资格和与招标内容相对应的合法经营范围；

4、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取时间

本项目勿需报名，收到投标邀请的投标供应商于2020年9月22日（北京时间，下同）起自行登录安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）中下载本项目采购需求（见附件）；

请投标供应商关注安徽衡宇工程咨询有限公司网中关于本项目的补遗、答疑等内容。未收到投标邀请通知的投标单位，投标无效。

五、开标日期和地点

1、开标日期：2020年9月29日9时00分。

2、开标地点：安徽衡宇工程咨询有限公司开标厅

六、联系方式

招标人：霍山县清源供水有限责任公司

地 址：霍山县衡山镇

联系人：彭先生

联系方式：13865702888

代理机构：安徽衡宇工程咨询有限公司

地址：霍山县中兴南路16号

联系人：赵女士

联系方式：0564-5029965

咨询时间：2020年9月22日至9月29日,每日上午8时00分至11时30分，下午14时30分至17时00分，法定公休日、法定节假日除外。

七、发布媒介

安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）

霍山县清源供水有限责任公司

安徽衡宇工程咨询有限公司

2020年9月22日

第二章  投标人须知

1.投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020-2021年度PPR管材、管件采购项目 |
| 2 | 项目性质 | 货物类 |
| 3 | 采购单位 | 霍山县清源供水有限责任公司 |
| 4 | 招标代理 | 安徽衡宇工程咨询有限公司 |
| 5 | 采购方式 | 邀请招标 |
| 6 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 7 | 招标内容 | PPR管材、管件。年供货数量详见清单，具体采购需求详见招标文件。 |
| 8 | 投标人资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商： (1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； (2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； (3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； (4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； (5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 3、投标人须具有独立法人资格和与招标内容相对应的合法经营范围； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 投标人信誉要求 | 投标单位必须有良好的社会信誉，近三年内在投标活动和项目实施过程中没发生过违法违规等行为。 |
| 10 | 资格审查方式 | □资格预审 √资格后审 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 12 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 13 | 投标人提出问题、要求澄清招标文件的截止时间 | 开标截止时间前3天(北京时间，下同） |
| 14 | 分包 | √不允许 □允许 |
| 15 | 偏离 | √不允许负偏离 □允许 |
| 16 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标保证金额 | 1．保证金允许方式：银行转账方式 2．保证金金额为人民币：壹万元整 3．汇入账户名称：安徽衡宇工程咨询有限公司 汇入银行：建行霍山县支行 汇入银行帐号：34001747308050584315 4. 汇出账户要求：应为投标单位基本账户。 5．投标保证金到达指定账户截止时间为：2020年9月29日9时00分前。 6．投标单位必须在投标保证金银行汇单备注栏注明本采购项目招标编号：HYCG-2020-009。 备注:①中标单位在领取中标通知书后，凭中标通知书与采购人签订合同。采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，将合同以及备案表（含电子版）送安徽衡宇工程咨询有限公司备案（合同可以是纸质合同或扫描件，备案表纸质盖章），并依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条予以公示。中标单位的投标保证金凭其与采购人签订的合同全额退至其基本账户，其他单位的投标保证金在确定中标单位后5个工作日内退至其基本帐户。 ②发布中标结果公告后，放弃中标资格或违反有关规定的，投标保证金不予退还。 |
| 18 | 是否允许递交备选 投标方案 | √不允许 □允许 |
| 19 | 投标文件份数 | 壹 份正本， 贰 份副本。（所投正本和副本均须分开封装，共二个密封袋）。 |
| 20 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面、投标函均应加盖投标单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。 |
| 21 | 装订要求 | 投标文件应采用牛皮纸袋封装并密封，必须加盖单位公章和法人代表或委托代理人签字或盖章，注明日期。“正本”和“副本”要分别装袋并密封，封皮上应注明“（**）项目投标文件”。 |
| 22 | 密封要求 | 封套上应写明：“ （采购项目名称） 投标文件、在 年 月 日14时30分前不得开启”字样。 |
| 23 | 投标文件递交起止时间及地点 | 递交起止时间：2020年9月29日9时00分前 地点：安徽衡宇工程咨询有限公司开标厅 |
| 24 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年9月29日9时00分 地 点：安徽衡宇工程咨询有限公司开标厅 |
| 25 | 评标方法及标准 | 详见本文件第三章 |
| 26 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:按相关法律法规执行; 评标专家确定方式:随机抽取。 |
| 27 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否 |
| 28 | 招标代理费约定 | 招标代理费的交纳以中标价为基数，按国家计委计价格【2002】1980号、【2003】857号文件及国家发改委【2011】534号文件货物类标准向中标人收取。 费用由中标人在领取中标通知书前以现金或转帐的形式缴纳。 |
| 29 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 30 | 供货完成时间 | 以招标人通知为准，分批分期供货。 |
| 31 | 签订合同地点 | 霍山县清源供水有限公司 |
| 32 | 付款方式 | 所有管材、管件根据需方工程进度及需要，分批供货，实行批压批结，即第一批供货不付款，供第二批付第一批货款，以此类推。 具体以招标人实际使用数量进行结算，单价不变，总价调整。 |
| 33 | 质量及其它要求 | 投标人投标产品必须为质量合格的品牌产品，符合国家行业标准、国家质量管理规定等国家相关规定，产生的一切费用由供货商承担。 |
| 34 | 招标文件发售方式 | 请投标单位密切关注，自行登录安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）中下载本项目采购需求（见附件）等相关资料。 |
| 35 | 最高限价 | 最高限价为人民币：贰佰柒拾壹万陆仟贰佰肆拾伍元伍角（￥2716245.5元），投标单位报价时不得超过最高限价，否则视为无效报价。 |
| 36 | 入围要求 | 本次招标经评标委员会评审，按得分高低排序，得分最高的投标人为本次项目的第一中标候选人，当出现并列第一中标候选人得分相同时，按投标报价低的优先。招标人可根据售后服务情况与中标单位续签1年合同。 |

2.总则

2.1 项目概况

2.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律，法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现进行邀请招标。

2.1.2 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

2.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

2.2 资金来源

2.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

2.3 招标内容:

2.3.1 本次招标内容:见投标人须知前附表。

2.4 投标人资格要求

2.4.1投标人应具备承担项目的资质条件：

2.4.1.1 资质条件：见投标人须知前附表；

2.4.1.2 投标人的信誉：见投标人须知前附表。

2.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）近三年内存在骗取中标、严重违约或供货质量存在严重问题的。

2.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

2.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.9投标预备会

2.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

2.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

2.9.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2.10 分包

本项目为一个整包，不允许分包。

2.11 偏离

允许不影响安全的负偏离

3.招标文件

3.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标邀请公告；

（2）投标人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.9款，第3.2款和第3.3款对招标文件所作的澄清修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清

3.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

3.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前在网上发布，请投标人密切关注安徽衡宇工程咨询有限公司网（http://www.ahhygczx.com）

3.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

3.3 招标文件的修改

3.3.1  在投标截止时间3天前，采购人可以书面形式修改招标文件，及时在网上发布，以便让所有潜在投标人获知。招标人可以视采购的具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间3天前将变更时间在网上公布。

3.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

4.投标文件

4.1 投标文件的组成：

4.1.1技术投标文件

一、投标人基本情况

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、委托代理人有效居民身份证

四、投标保证金

五、投标技术相关资料

六、规格响应表

七、产品质量及售后服务承诺

八、所供货物组部件、备品、备件清单

九、项目服务人员配置

十、售后服务体系与维保方案

十一、所投货物的技术资料以及彩页等

十二、其它材料（包括资格审查资料复印件）

4.1.2商务投标文件

（1）开标一览表

（2）投标函（必须按要求填写完整，否则作无效投标处理）

（3）投标报价汇总表

4.2 投标文件必须按上述序号或顺序编制，并按规定格式填写投标文件资料清单。

4.3投标文件须使用招标文件提供的格式，并可按同样格式扩展。

4.4投标文件及往来函件均须用中文书写。

4.5投标报价

4.5.1投标人应按“采购需求”所列货物逐项报价，并最终按货物总量乘以货物单价报出总价。

4.5.2投标人的报价应包含所投物品、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险等工作所发生的所有费用。投标报价为最终报价。

4.5.3投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，单价不做调整，结算时按单价乘以实际数量结算。

4.5.4投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；大写与小写不符的，以大写为准。且每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。

4.5.5除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

4.6证明投标人合格和资格的文件
    4.6.1投标人应在投标文件“正本”中提交招标文件要求的资格证明文件，如有效的营业执照复印件、授权委托书等，并作为其投标文件的一部分。
   （1）投标人应具有履行合同所需的生产、技术和财务能力；
   （2）投标人应有能力履行招标文件规定的由中标人履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务的义务。

4.7证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

4.7.1按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件等，并作为其投标文件的一部分。包括：

（1）货物主要性能的详细描述；

（2）保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

4.7.2 质量要求：见投标人须知前附表。

4.7.3投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。

4.8 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

4.9 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性、合法性、有效性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

4.10投标货币

4.10.1本项目投标报价采用的币种为  人民币  。

4.11 投标有效期

4.11.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

4.11.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.12 投标保证金

4.12.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的（如允许），其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

4.12.2 投标人不按本章第4.12.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

4.12.3未中标单位（含中标备选单位）的投标保证金在确定中标单位后5个工作日内退其单位基本帐户（不计利息）。

4.12.4 中标单位的保证金在完成合同备案后，全额退至其基本账户（不计利息）。

4.12.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标人未能在规定期限内按照招标文件内容提交履约担保或签订合同协议的；

（3）投标人中标后因中标人原因放弃中标资格的；

（4）投标人在招标投标活动中存在违规、违法行为的。

4.13备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

4.14投标文件的编制

4.14.1投标文件应按第六章“技术投标文件格式”、 第七章 “商务投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

4.14.2 投标文件应当对招标文件的采购需求等内容作出实质性响应。

4.14.3投标文件应用不褪色的材料打印，并逐页加盖投标人单位公章并经投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改，行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。本项目不接受以电话、传真等形式的投标。

4.14.4 投标书份数

纸质标书正本壹份，副本贰份分别在的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

5.投标

5.1 投标文件的密封和标记

5.1.1投标人应将纸质投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”。在骑缝处和封条上加盖投标人公章和法定代表人印鉴（注：投标书应胶装成册，不准活页装订；投标人所递交的投标文件没有按照投标文件组成及格式、投标文件的密封要求等，均视为无效投标）。

5.1.2投标文件正本与副内容不同时以纸质正本为准。

5.2 投标文件的递交

5.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

5.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

5.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

5.2.4投标文件有下列情形之一的，招标人或代理机构将不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

（2）未按招标文件要求包装、密封的。

5.3 投标文件的修改与撤回

5.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

5.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第4.14.3项的要求签字或盖章。

5.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第5.1条、第5.3条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

6.开标

6.1 开标时间和地点

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标单位法定代表人或代理人必须到场参加开标会议，并出示授权书(格式参照招标文件提供的格式)、代理人身份证原件（法定代表人参加投标的，出示其身份证原件即可），以便开标会议上证明其身份及投标资格。

6.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

⑴介绍参加开标会人员；

⑵宣读开标纪律；

⑶若法定代表人本人参加开标会则只需查验其身份证原件；若代理人参加开标会则需查验法人授权委托书原件和代理人身份证原件及投标保证金进账单；

⑷投标单位选派代表查验标书密封情况；

⑸资格审查资料及技术标书提交到评标委员会进行评审；

⑹宣布资格审查及技术标评审结论；

⑺宣布最高限价；

⑻唱标；

⑼商务标进行评审；

⑽宣布评标结果。

7.评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术，经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标，评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

评标委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评审办法”等没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8.合同授予

8.1 定标方式

由评标委员会直接确定中标人。

8.2 中标通知

中标人确定后，本公司将中标结果在安徽衡宇工程咨询有限公司网上公告，同时向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书前应按招标文件规定的标准向本公司提交招标代理服务费。

8.3 履约担保

8.3.1中标人在领取中标通知书前，应按照招标文件规定向招标人提交履约保证金（金额详见投标人须知前附表），履约保证金到帐后采购人和中标单位签订合同。

8.3.2 若中标人不能按本投标须知要求领取中标通知书、及时、足额交纳履约保证金，应视作拒绝成交，采购人可取消其中标资格，投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

8.4 签订合同

8.4.1采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内（具体见中标通知书），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，投标保证金不予退还，在此情况下可将该标授予其下一个中标候选人。给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

9.重新招标、变更交易方式

9.1 重新招标

在招标采购中，有《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款第(二)至第(四)项规定情形之一的，招标采购单位应当予以废标，并将废标理由通知所有投标供应商。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标。

9.2变更交易方式

9.2.1投标人少于3个或者所有投标被否决的，本公司可再次重新招标，再次重新招标流标后或采取竞争性谈判（或单一来源）方式进行项目发包。

9.2.2本项目如转竞争性谈判，先进行技术谈判，在技术参数满足要求的前提下，确定报价最低的供应商为预中标单位。

10.质疑与投诉

10.1供应商认为采购文件、采购过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或应当知道其权益收到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。对质疑的处理结果不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向霍山县财政局投诉。

10.2投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实;

（2）提供虚假材料;

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

10.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.其他内容

11.1未中标人应及时到本公司办理退还投标保证金手续。

11.2招标代理费

11.2.1招标代理费的交纳以中标价为基数，按国家计委计价格【2002】1980号、【2003】857号文件及国家发改委【2011】534号文件货物类标准向中标人收取。费用由中标人在领取中标通知书前以现金或转帐的形式缴纳。

11.2.2 如果中标人未按照第11.2 条的规定交纳代理费和交易费，招标单位有权取消该授标。在此情况下可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

12.纪律和监督

12.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

12.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰，影响评标工作。

12.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

12.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较，中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

12.5参加本次招标活动的所有人员不得将对投标文件的审查、澄清、评议以及评标的情况透露给投标人或与招标工作无关的人员。如有发现，造成不良影响的，按有关法律法规的规定追究当事人责任。

13.本招标文件未尽事宜，参照政府采购及招投标方面有关的法律、法规、规章、办法等执行。

14.本招标文件的最终解释权在采购单位和安徽衡宇工程咨询有限公司。

- 第三章  评审办法

- 一  总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足交易文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和交易文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据交易文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对交易文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对交易文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按交易文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术及售后服务评估，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二   投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 | 投标资格评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书及代理人身份证 | 若法定代表人本人参加开标会则只需查验身份证原件和法定代表人身份证复印件；若代理人参加开标会则需查验法人授权委托书原件和代理人身份证原件（需在投标文件中提供授权委托书及身份证的复印件并加盖投标人公章，评标现场查验原件。 |
| 2 | 营业执照副本 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册； (需在投标文件中提供副本复印件并加盖投标人公章，评标现场查验副本原件)。 |
| 3 | 投标保证金银行进帐单 | 符合招标文件的要求，在规定截止时间前到账。 |

以上评审有任何一项未通过的，资格审查不合格，投标文件按无效投标处理。

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 评审因素 | 初步评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位名称的一致性要求 | 投标单位名称与资格审查提供的投标单位营业执照等应一致。 |
| 2 | 投标文件签字盖章要求 | 投标文件应按招标文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。 |
| 3 | 投标文件格式 | 须按招标文件规定的格式填写，内容完整，不得影响投标文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |
| 4 | 投标文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交投标替代方案的除外。 |
| 以上评审有任何一项未通过的，初步评审不合格，按照无效投标处理。 |  |  |

- 三  评分办法

1.商务标30分 ； 2.技术标60分；  3.售后服务10分。

| 项目 |  | 评分规则 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标报价得分：（0-30分） |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 最后报价得分保留两位小数。 |
| 2.企业综合实力：60分 | 2.1企业资质 （14分） | - ①投标企业获专业信用评估机构或银行颁发的处在有效期内的AAA级证书，得2分；AA级证书，得1分； - ②投标企业认证范围为：获得ISO9001、GB/T28001、ISO14001、ISO10012管理体系认证证书，取得四个认证并在有效期内的得满分12分，不足四证的，每拥有一项证书得3分。 |
|  | 2.2技术实力 （26分） | - ①投标企业注册资金为5千万元（含）以下得1分，5千万-2亿元得2分，2亿元（含）以上得3分； - ②投标企业为省级以上高新技术企业（有效期内）得3分，否则不得分； - ③投标企业获中国环境标志产品十环认证证书（认证范围：PPR管材、管件）（有效期内）得4分，否则不得分； - ④投标企业获省级以上名牌产品证书或中国著名品牌证书得4分； - ⑤投标企业获中国评定国家级实验室认可（CNAS）资质（有效期内）得4分，否则不得分； - ⑥投标企业主编或参编招标产品国家或行业标准制定的，每有一例得2分，不超过4分； - ⑦投标企业获招标产品有关专利证书的，每提供一份得2分，满分4分。 |
|  | 2.3 近年业绩 （12分） | - 投标企业2015年至今具有与城镇供水企业签订供货合同的且每单低于50万元（含）的得1分，50—100万元的供货合同得2分，100—200万元的供货合同得3分，累计得分不超过12分。(提供合同复印件) |
|  | 2.4样品 （8分） | - 要求样品内外表面应光滑，不允许有气泡、裂纹、脱皮，尤其明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线，根据现场提交样品酌情打分，好的8-5分，一般4-1分。 |
| 3.售后承诺及服务方案（0-10分） | 3.1质保期 （2分） | - 投标企业承诺对所提供的产品质量保质期为6年，得基本分1分；每增加1年，加0.5分。最高得2分。 |
|  | 3.2故障响应 （3分） | - 投标企业承诺出现故障时，3小时内赶到现场，24小时内解决得3分。 |
|  | 3.3服务体系认证（5分） | 投标企业售后服务体系完善，具有五星售后服务体系认证证书的得5分。 |

需提供资料：

必须提供投标人企业法人营业执照（三证合一证书）（复印件加盖公章）、涉水产品卫生许可批件（复印件加盖公章）。

需提供授权委托书原件。

卫生或质检部门检测报告（有效期内）。

④投标人需承诺免费提供不少于3台焊接设备供招标人使用。

⑤投标人需提供以下样品：PPR、S4、1.6MpaΦ63mm和Φ32mm管各0.5米，Φ63mm和Φ32mm外丝束节各1个；标识清晰，商标、规格等齐全。中标人样品不退回，作为供货时的质量比对。

⑥所有规格管材及管件必须报出单价，在合计总价（含上、下车费及运输费用）。

备注：与评标计分有关的企业资质、证书及业绩等资料均须在投标文件中提供复印件加盖公章进行验证，否则不得分。

第四章 合同条款及格式

霍山县政府采购合同（参照）

采购人：

供应商：

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 货物名称 | 牌号 商标 | 规格 型号 | 生产厂家 | 计量 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） | 供 货 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：空格如不够用可以另接）

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

三、交（提）货地点、方式

四、运输方式及到达站港和费用负担

五、合理损耗及计算方法

六、包装标准、包装物的供应与回收

七、验收标准、方法及提出异议期限

八、随机备品、配件工具数量

九、结算方式及期限

所有管材管件根据需方工程进度及需要，分批供货，实行批压批结，即第一批供货不付款，供第二批付第一批货款，以此类推。

具体以招标人实际使用数量进行结算，单价不变，总价调整。

十、如需提供担保、另立合同担保书、作为本合同附件

十一、违约责任

十二、解决合同纠纷的方式（1）向                       经济合同仲裁机关申请仲裁；

（2）向                          人民法院起诉。

十三、其它约定事项

十四、本合同须采购人、供应商双方签字、盖章并报安徽衡宇工程咨询有限公司备案。

十五、本合同一式四份，采购人（报账用）、供应商、县采购办和安徽衡宇工程咨询有限公司各一份。

十六、本合同有效期限为：       年     月     日至       年    月 　  日。

采购人（签章）：                            供应商（签章）：

采购人代表（签字）：                        供应商代表（签字）：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行及户名：                           开户银行及户名：

帐    号：                                 帐    号：

签定时间：      年    月    日

第五章 采购需求

- 本次招标采购数量：

| 序号 | 产品名称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅20 | 米 | 10000 | 单项报价不得高于2.86元，否则按废标处理。 |
| 2 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅25 | 米 | 8000 |  |
| 3 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅32 | 米 | 15000 | 单项报价不得高于6.5元，否则按废标处理。 |
| 4 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅40 | 米 | 10000 |  |
| 5 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅50 | 米 | 18000 | 单项报价不得高于17.73元，否则按废标处理。 |
| 6 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅63 | 米 | 50000 | 单项报价不得高于29.66元，否则按废标处理。 |
| 7 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅75 | 米 | 1000 |  |
| 8 | 90°弯头 | ∅20 | 只 | 8000 |  |
| 9 | 90°弯头 | ∅25 | 只 | 1000 |  |
| 10 | 90°弯头 | ∅32 | 只 | 500 |  |
| 11 | 90°弯头 | ∅40 | 只 | 1000 |  |
| 12 | 90°弯头 | ∅50 | 只 | 500 |  |
| 13 | 90°弯头 | ∅63 | 只 | 4000 |  |
| 14 | 90°弯头 | ∅75 | 只 | 100 |  |
| 15 | PPR 束节 | ∅20 | 只 | 3000 |  |
| 16 | PPR 束节 | ∅25 | 只 | 1500 |  |
| 17 | PPR 束节 | ∅32 | 只 | 3000 |  |
| 18 | PPR 束节 | ∅40 | 只 | 3000 |  |
| 19 | PPR 束节 | ∅50 | 只 | 4000 |  |
| 20 | PPR 束节 | ∅63 | 只 | 10000 |  |
| 21 | PPR 束节 | ∅75 | 只 | 100 |  |
| 22 | PPR 束节 | ∅25*20 | 只 | 300 |  |
| 23 | PPR 束节 | ∅32*25 | 只 | 100 |  |
| 24 | PPR 束节 | ∅40*25 | 只 | 200 |  |
| 25 | PPR 束节 | ∅40*32 | 只 | 50 |  |
| 26 | PPR 束节 | ∅50*32 | 只 | 50 |  |
| 27 | PPR 束节 | ∅50*40 | 只 | 50 |  |
| 28 | PPR 束节 | ∅63*20 | 只 | 200 |  |
| 29 | PPR 束节 | ∅63*25 | 只 | 200 |  |
| 30 | PPR 束节 | ∅63*32 | 只 | 200 |  |
| 31 | PPR 束节 | ∅63*40 | 只 | 200 |  |
| 32 | PPR 束节 | ∅63*50 | 只 | 100 |  |
| 33 | PPR法兰头 | ∅63 | 只 | 1000 |  |
| 34 | PPR法兰头 | ∅75 | 只 | 100 |  |
| 35 | PPR 三通 | ∅20 | 只 | 200 |  |
| 36 | PPR 三通 | ∅25 | 只 | 200 |  |
| 37 | PPR 三通 | ∅32 | 只 | 100 |  |
| 38 | PPR 三通 | ∅40 | 只 | 100 |  |
| 39 | PPR 三通 | ∅50 | 只 | 100 |  |
| 40 | PPR 三通 | ∅63 | 只 | 500 |  |
| 41 | PPR 三通 | ∅75 | 只 | 100 |  |
| 42 | PPR 三通 | ∅25*20 | 只 | 100 |  |
| 43 | PPR 三通 | ∅32*20 | 只 | 100 |  |
| 44 | PPR 三通 | ∅32*25 | 只 | 150 |  |
| 45 | PPR 三通 | ∅40*25 | 只 | 500 |  |
| 46 | PPR 三通 | ∅50*20 | 只 | 100 |  |
| 47 | PPR 三通 | ∅50*25 | 只 | 300 |  |
| 48 | PPR 三通 | ∅50*32 | 只 | 200 |  |
| 49 | PPR 三通 | ∅63*20 | 只 | 200 |  |
| 50 | PPR 三通 | ∅63*25 | 只 | 2000 |  |
| 51 | PPR 三通 | ∅63*32 | 只 | 100 |  |
| 52 | PPR 三通 | ∅63*40 | 只 | 200 |  |
| 53 | PPR 三通 | ∅75*40 | 只 | 100 |  |
| 54 | PPR内丝束节 | ∅20 | 只 | 5000 |  |
| 55 | PPR内丝束节 | ∅25 | 只 | 500 |  |
| 56 | PPR内丝束节 | ∅32 | 只 | 100 |  |
| 57 | PPR内丝束节 | ∅50 | 只 | 200 |  |
| 58 | PPR外丝束节 | ∅20 | 只 | 1000 |  |
| 59 | PPR外丝束节 | ∅25 | 只 | 100 |  |
| 60 | PPR外丝束节 | ∅25*20 | 只 | 4000 |  |
| 61 | PPR外丝束节 | ∅32 | 只 | 100 |  |
| 62 | PPR外丝束节 | ∅40 | 只 | 300 |  |
| 63 | PPR外丝束节 | ∅50 | 只 | 100 |  |
| 64 | PPR外丝束节 | ∅63 | 只 | 2000 |  |
| 65 | PPR外丝弯头 | ∅20 | 只 | 100 |  |
| 66 | PPR内丝弯头 | ∅20 | 只 | 100 |  |
| 67 | PPR内丝弯头 | ∅25 | 只 | 100 |  |
| 68 | PPR内丝弯头 | ∅32 | 只 | 100 |  |
| 69 | PPR异径弯头 | ∅25*20 | 只 | 100 |  |
| 70 | PPR异径弯头 | ∅32*25 | 只 | 100 |  |
| 71 | PPR堵帽 | ∅20 | 只 | 100 |  |
| 72 | PPR堵帽 | ∅25 | 只 | 100 |  |
| 73 | PPR堵帽 | ∅32 | 只 | 100 |  |
| 74 | PPR堵帽 | ∅40 | 只 | 100 |  |
| 75 | PPR堵帽 | ∅50 | 只 | 100 |  |
| 76 | PPR堵帽 | ∅63 | 只 | 200 |  |
| 77 | PPR堵帽 | ∅75 | 只 | 100 |  |
| 78 | 机械表分户器 | 2组 | 套 | 100 |  |
| 79 | 机械表分户器 | 4组 | 套 | 100 |  |
| 80 | 机械表分户器 | 6组 | 套 | 100 |  |
| 81 | 远传表分户器 | 2组 | 套 | 50 | 25外丝 |
| 82 | 远传表分户器 | 4组 | 套 | 50 | 25外丝 |
| 83 | 远传表分户器 | 6组 | 套 | 50 | 25外丝 |
| 84 | 远传表分户器 | 6组 | 套 | 100 | 20外丝 |
| 85 | 远传表分户器 | 12组 | 套 | 100 | 20外丝 |
| 86 | PPR止回阀 | ∅20 | 只 | 50 |  |
| 87 | PPR球阀 | ∅20 | 只 | 10000 |  |
| 88 | PPR球阀 | ∅25 | 只 | 1000 |  |
| 89 | PVC排水管材 | ∅50 | 米 | 1000 |  |
| 90 | PVC排水管材 | ∅75 | 米 | 500 |  |
| 91 | PVC排水管材 | ∅110 | 米 | 500 |  |
| 92 | PVC电工套管 | ∅16 | 根 | 100 |  |
| 93 | PVC胶粘剂 | 500G | 瓶 | 50 |  |
| 94 | PVC胶粘剂 | 350G | 瓶 | 100 |  |
| 95 | PVC束节 | ∅16 | 只 | 100 |  |
| 96 | PVC束节 | ∅50 | 只 | 100 |  |
| 97 | PVC束节 | ∅75 | 只 | 100 |  |
| 98 | PVC束节 | ∅110 | 只 | 100 |  |
| 99 | PVC弯头 | ∅16 | 只 | 100 |  |
| 100 | PVC弯头 | ∅50 | 只 | 200 |  |
| 101 | PVC弯头 | ∅75 | 只 | 100 |  |
| 102 | PVC三通 | ∅16 | 只 | 100 |  |
| 103 | PVC三通 | ∅75*50 | 只 | 100 |  |
| 104 | PVC三通 | ∅110*50 | 只 | 100 |  |
| 105 | PVC补芯 | ∅75*50 | 只 | 100 |  |
| 106 | PVC补芯 | ∅110*50 | 只 | 100 |  |
| 107 | PVC管卡 | ∅50 | 只 | 400 |  |
| 108 | 防水胶布 |  | 卷 | 100 |  |

备注：1、上表中的单价必须以人民币的形式表示；

2、投标人的报价应包含所投物品、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、等工作所发生的所有费用。投标单价报价为最终报价.

第六章  投标文件格式

xxxxxxxxxxxxx项目

投  标  文  件

招标编号：

标书正本（副本）

投标单位：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

在         年      月    日     时      分前不得开启

目   录

一、投标人基本情况

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、委托代理人有效居民身份证

四、投标保证金进账单

五、投标技术相关资料

六、规格响应表

七、产品质量及售后服务承诺

八、开标一览表

九、投标函

十、投标报价明细汇总表

一、投标人基本情况

1、名称及其它情况：

⑴投标人名称：                         ⑵地址：         电  话：

⑶成立或注册日期：                     ⑷主管部门：

⑸性质：                               ⑹主要负责人：

⑺职员人数：

2、最近三年的年度总营业额：

年 份       国 内       出 口       总 额

3、最近三年主要销售给国内及国外单位名称及地址：

名称和地址           销售的项目和数量

- 出口销售

- 国内销售

4、制造商(或供货商)同意为投标人制造(或提供)本项目所需的主要货物的声明材料(或产品授权代理证书)：

5、须由其它制造厂家供应或制造的部件协作协议或其它资料：

6、最近三年中与各买方成交的此种投标货物（如为自制产品或新成立单位，则不需此文件）：

合 同 号：                                签字日期：

产品名称：                                数    量：

7、开户银行的名称和地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料或数据，我们同意按照贵方要求出示相关证明文件原件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

公     章：

日    期：

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）授权委托书（附有法定代表人身份复印件）

本授权书声明：               公司（工厂）的           （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权           （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加安徽衡宇工程咨询有限公司                     采购项目（招标编号：            ）的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表（投标单位负责人）签字：

职        务：

代理人（被授权人）签字：

职       务：

投标人名称(加盖公章)：

地       址：

日       期：

三、委托代理人有效居民身份证（复印件）

四、保证金进账单复印件

## 五、投标技术相关资料

1、通过有效年检的营业执照、税务登记证；

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、投标人通过的相关质量认证（根据招标文件要求提供）；

4、有权机构出具的资信证明（根据招标文件要求提供）；

5、产品荣获的荣誉证书（根据招标文件要求提供）；

6、所投产品通过的国际认证（根据招标文件要求提供）；

7、其他相关资料；

注意：1、投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

2、上述材料中需要提供复印件加盖投标人公章后装订在投标文件内。

## 六、开标一览表格式

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标产品 品牌和型号 |  |
| 标 书 份 数 | 正本： 份 副本： 份 |
| 最终投标报价 （人民币） | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货期 |  |
| 付款方式 | 响应 |
| 优惠条件 |  |
| 备 注 |  |

投标人（盖章）：                   法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

备注：

1、此表用于开标会唱标之用，表中最终投标报价必须与投标函中投标总价完全一致，如不一致，以开标一览表中报价为准。

2、表中最终报价为优惠后报价。

## 七、投标函

致： 霍山县清源供水有限责任公司 :

1、根据你方                            采购项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和其他有关文件后，我方愿按招标文件规定提供货物，投标总价见开标一览表。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金贵方可不予退还。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

7、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的时间和地点完成供货，保证所供货物符合招标文件要求的技术参数、规格和数量，并交付买方验收、使用。

8、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向采购人提交履约保证金。

9、我方承诺：一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按招标文件规定的时间、金额向安徽衡宇工程咨询有限公司缴纳招标代理服务费。

10、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表中第18条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，采购人的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

12、我方将与本投标函一起，提交人民币                 元作为投标保证金。

13、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：		     传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：        年        月        日

## 八、投标报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅20 | 米 | 10000 |  |  |  |
| 2 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅25 | 米 | 8000 |  |  |  |
| 3 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅32 | 米 | 15000 |  |  |  |
| 4 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅40 | 米 | 10000 |  |  |  |
| 5 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅50 | 米 | 18000 |  |  |  |
| 6 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅63 | 米 | 50000 |  |  |  |
| 7 | PPR管,S4、1.6Mpa | ∅75 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 8 | 90°弯头 | ∅20 | 只 | 8000 |  |  |  |
| 9 | 90°弯头 | ∅25 | 只 | 1000 |  |  |  |
| 10 | 90°弯头 | ∅32 | 只 | 500 |  |  |  |
| 11 | 90°弯头 | ∅40 | 只 | 1000 |  |  |  |
| 12 | 90°弯头 | ∅50 | 只 | 500 |  |  |  |
| 13 | 90°弯头 | ∅63 | 只 | 4000 |  |  |  |
| 14 | 90°弯头 | ∅75 | 只 | 100 |  |  |  |
| 15 | PPR 束节 | ∅20 | 只 | 3000 |  |  |  |
| 16 | PPR 束节 | ∅25 | 只 | 1500 |  |  |  |
| 17 | PPR 束节 | ∅32 | 只 | 3000 |  |  |  |
| 18 | PPR 束节 | ∅40 | 只 | 3000 |  |  |  |
| 19 | PPR 束节 | ∅50 | 只 | 4000 |  |  |  |
| 20 | PPR 束节 | ∅63 | 只 | 10000 |  |  |  |
| 21 | PPR 束节 | ∅75 | 只 | 100 |  |  |  |
| 22 | PPR 束节 | ∅25*20 | 只 | 300 |  |  |  |
| 23 | PPR 束节 | ∅32*25 | 只 | 100 |  |  |  |
| 24 | PPR 束节 | ∅40*25 | 只 | 200 |  |  |  |
| 25 | PPR 束节 | ∅40*32 | 只 | 50 |  |  |  |
| 26 | PPR 束节 | ∅50*32 | 只 | 50 |  |  |  |
| 27 | PPR 束节 | ∅50*40 | 只 | 50 |  |  |  |
| 28 | PPR 束节 | ∅63*20 | 只 | 200 |  |  |  |
| 29 | PPR 束节 | ∅63*25 | 只 | 200 |  |  |  |
| 30 | PPR 束节 | ∅63*32 | 只 | 200 |  |  |  |
| 31 | PPR 束节 | ∅63*40 | 只 | 200 |  |  |  |
| 32 | PPR 束节 | ∅63*50 | 只 | 100 |  |  |  |
| 33 | PPR法兰头 | ∅63 | 只 | 1000 |  |  |  |
| 34 | PPR法兰头 | ∅75 | 只 | 100 |  |  |  |
| 35 | PPR 三通 | ∅20 | 只 | 200 |  |  |  |
| 36 | PPR 三通 | ∅25 | 只 | 200 |  |  |  |
| 37 | PPR 三通 | ∅32 | 只 | 100 |  |  |  |
| 38 | PPR 三通 | ∅40 | 只 | 100 |  |  |  |
| 39 | PPR 三通 | ∅50 | 只 | 100 |  |  |  |
| 40 | PPR 三通 | ∅63 | 只 | 500 |  |  |  |
| 41 | PPR 三通 | ∅75 | 只 | 100 |  |  |  |
| 42 | PPR 三通 | ∅25*20 | 只 | 100 |  |  |  |
| 43 | PPR 三通 | ∅32*20 | 只 | 100 |  |  |  |
| 44 | PPR 三通 | ∅32*25 | 只 | 150 |  |  |  |
| 45 | PPR 三通 | ∅40*25 | 只 | 500 |  |  |  |
| 46 | PPR 三通 | ∅50*20 | 只 | 100 |  |  |  |
| 47 | PPR 三通 | ∅50*25 | 只 | 300 |  |  |  |
| 48 | PPR 三通 | ∅50*32 | 只 | 200 |  |  |  |
| 49 | PPR 三通 | ∅63*20 | 只 | 200 |  |  |  |
| 50 | PPR 三通 | ∅63*25 | 只 | 2000 |  |  |  |
| 51 | PPR 三通 | ∅63*32 | 只 | 100 |  |  |  |
| 52 | PPR 三通 | ∅63*40 | 只 | 200 |  |  |  |
| 53 | PPR 三通 | ∅75*40 | 只 | 100 |  |  |  |
| 54 | PPR内丝束节 | ∅20 | 只 | 5000 |  |  |  |
| 55 | PPR内丝束节 | ∅25 | 只 | 500 |  |  |  |
| 56 | PPR内丝束节 | ∅32 | 只 | 100 |  |  |  |
| 57 | PPR内丝束节 | ∅50 | 只 | 200 |  |  |  |
| 58 | PPR外丝束节 | ∅20 | 只 | 1000 |  |  |  |
| 59 | PPR外丝束节 | ∅25 | 只 | 100 |  |  |  |
| 60 | PPR外丝束节 | ∅25*20 | 只 | 4000 |  |  |  |
| 61 | PPR外丝束节 | ∅32 | 只 | 100 |  |  |  |
| 62 | PPR外丝束节 | ∅40 | 只 | 300 |  |  |  |
| 63 | PPR外丝束节 | ∅50 | 只 | 100 |  |  |  |
| 64 | PPR外丝束节 | ∅63 | 只 | 2000 |  |  |  |
| 65 | PPR外丝弯头 | ∅20 | 只 | 100 |  |  |  |
| 66 | PPR内丝弯头 | ∅20 | 只 | 100 |  |  |  |
| 67 | PPR内丝弯头 | ∅25 | 只 | 100 |  |  |  |
| 68 | PPR内丝弯头 | ∅32 | 只 | 100 |  |  |  |
| 69 | PPR异径弯头 | ∅25*20 | 只 | 100 |  |  |  |
| 70 | PPR异径弯头 | ∅32*25 | 只 | 100 |  |  |  |
| 71 | PPR堵帽 | ∅20 | 只 | 100 |  |  |  |
| 72 | PPR堵帽 | ∅25 | 只 | 100 |  |  |  |
| 73 | PPR堵帽 | ∅32 | 只 | 100 |  |  |  |
| 74 | PPR堵帽 | ∅40 | 只 | 100 |  |  |  |
| 75 | PPR堵帽 | ∅50 | 只 | 100 |  |  |  |
| 76 | PPR堵帽 | ∅63 | 只 | 200 |  |  |  |
| 77 | PPR堵帽 | ∅75 | 只 | 100 |  |  |  |
| 78 | 机械表分户器 | 2组 | 套 | 100 |  |  |  |
| 79 | 机械表分户器 | 4组 | 套 | 100 |  |  |  |
| 80 | 机械表分户器 | 6组 | 套 | 100 |  |  |  |
| 81 | 远传表分户器 | 2组 | 套 | 50 |  |  | 25外丝 |
| 82 | 远传表分户器 | 4组 | 套 | 50 |  |  | 25外丝 |
| 83 | 远传表分户器 | 6组 | 套 | 50 |  |  | 25外丝 |
| 84 | 远传表分户器 | 6组 | 套 | 100 |  |  | 20外丝 |
| 85 | 远传表分户器 | 12组 | 套 | 100 |  |  | 20外丝 |
| 86 | PPR止回阀 | ∅20 | 只 | 50 |  |  |  |
| 87 | PPR球阀 | ∅20 | 只 | 10000 |  |  |  |
| 88 | PPR球阀 | ∅25 | 只 | 1000 |  |  |  |
| 89 | PVC排水管材 | ∅50 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 90 | PVC排水管材 | ∅75 | 米 | 500 |  |  |  |
| 91 | PVC排水管材 | ∅110 | 米 | 500 |  |  |  |
| 92 | PVC电工套管 | ∅16 | 根 | 100 |  |  |  |
| 93 | PVC胶粘剂 | 500G | 瓶 | 50 |  |  |  |
| 94 | PVC胶粘剂 | 350G | 瓶 | 100 |  |  |  |
| 95 | PVC束节 | ∅16 | 只 | 100 |  |  |  |
| 96 | PVC束节 | ∅50 | 只 | 100 |  |  |  |
| 97 | PVC束节 | ∅75 | 只 | 100 |  |  |  |
| 98 | PVC束节 | ∅110 | 只 | 100 |  |  |  |
| 99 | PVC弯头 | ∅16 | 只 | 100 |  |  |  |
| 100 | PVC弯头 | ∅50 | 只 | 200 |  |  |  |
| 101 | PVC弯头 | ∅75 | 只 | 100 |  |  |  |
| 102 | PVC三通 | ∅16 | 只 | 100 |  |  |  |
| 103 | PVC三通 | ∅75*50 | 只 | 100 |  |  |  |
| 104 | PVC三通 | ∅110*50 | 只 | 100 |  |  |  |
| 105 | PVC补芯 | ∅75*50 | 只 | 100 |  |  |  |
| 106 | PVC补芯 | ∅110*50 | 只 | 100 |  |  |  |
| 107 | PVC管卡 | ∅50 | 只 | 400 |  |  |  |
| 108 | 防水胶布 |  | 卷 | 100 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权人：

注：1、上表中的单价必须以人民币的形式表示；

2、投标人的报价应包含所投物品、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、等工作所发生的所有费用。投标单价报价为最终报价。

- 九、本招标项目的相关要求

- 1、 技术性能指标：外观管材的色泽应基本一致，内外表面应光滑、平整、无凹陷，管材不应含有可见杂质。

- 2、中标单位在提供货物的同时应提供该批货物生产日期，出厂合格证、检测报告。

- 3、具体供货数量以需方实际使用为准，单价不变，总价调整。

附件：

- 成交公告

一、项目相关情况

项目名称：

项目编号：

采购方式：

采购公告发布日期：   年   月   日

采购日期：    年   月   日

成交供应商名称：

成交供应商联系地址：

成交金额：      元

主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求：

评审委员会名单：

采购人名称：霍山县清源供水有限责任公司

地址：霍山县衡山镇

联系人：彭先生

联系方式：13865702888

采购机构名称：安徽衡宇工程咨询有限公司

地址：安徽省六安市霍山县中兴南路16号

项目负责人：张工              联系电话：0564-5029965

收费标准：按照国家规定标准收费  收费金额：按照国家规定标准收费

公告期限：    年    月    日至   年    月   日（1个工作日）

若供应商对上述结果有异议，可在成交期限届满之日起7个工作日内以书面形式在工作时间向安徽衡宇工程咨询有限公司提出质疑，质疑材料递交地址：安徽省六安市霍山县中兴南路16号，联系电话：0564-5029965。

若供应商对质疑处理意见有异议，可在规定时间内以书面形式向霍山县财政局采购办提出投诉。

二、质疑提起的条件及不予受理的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规，现将质疑提起的条件及不予受理的情形告知如下：

（一）质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

1、质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、采购人名称、项目名称、项目编号、包别号（如有）；

3、被质疑人名称；

4、具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

5、明确的请求及主张；

6、必要的法律依据；

7、提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

（二）有下列情形之一的，不予受理：

1、提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

2、提起质疑的时间超过规定时限的；

3、质疑材料不完整的；

4、质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

5、对其他供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

三、其他

特此公告。

安徽衡宇工程咨询有限公司

- 2020年  月  日