## (5)单位工程投标报价汇总表
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程项目费 | 394419.51
1.1 | 定额人工费 | 28171.01
1.2 | 定额机械费 | 6673.23
1.3 | 综合费 | 10108.49
2 | 措施项目费 | 1324.08
3 | 不可竞争费 | 5756.28
3.1 | 安全文明施工费 | 5756.28
3.3 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 | 36134.99
6 | 工程造价 | 437634.86
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人提供材料
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 增值税 | 36134.99 | 401499.87
| 合 计 | 36134.99
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
材料、设备暂估价
专业工程暂估价+材料、设备暂估价
甲供材
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (4)分部分项工程量清单计价表
E.1 |  |  |  |  | 分部分项工程量清单计价表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1、牌坊入口路灯
1 | 391527015001 | 路灯拆运 | 1.路灯杆件,地脚螺栓、接线拆除,搬运至业主指定地点,清理现场等 | 根 | 20 | 88 | 1760
2 | 030408001001 | 故障管线更换 | 1.故障管线更换，原电缆拆除，重新穿电缆 | m | 210 | 19.65 | 4126.5 | 226.8
3 | 030412007001 | RGB仿古路灯 | 1.RGB仿古路灯安装 2.光源类型： LED ，色温：3000K，光效：120lm/w 3.灯体材质/颜色：金属灯体，灯罩材质/颜色：硅胶，透明 4.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：120W+72W 5.杆高：9米高 6.含预埋螺栓及照明软线，基础热镀锌扁钢制安-40*4、镀锌角钢制安L50*5，引下线支架、接地极、焊压接线端子制安 7.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 8.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 20 | 2886.66 | 57733.2 | 135.6 | 790.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 63619.70 | 362.40 | 790.20
2、西瓜雕塑至105国道桥路灯
4 | 041001002001 | 拆除人行道板 | 1.拆除人行道板 2.开挖方式、机械选型：自行确定 3.具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 13.5 | 2.26 | 30.51 | 21.6
5 | 041001003001 | 拆除人行道板基层 | 1.拆除人行道板基层 2.开挖方式、机械选型：自行确定 3.具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 13.5 | 5.72 | 77.22 | 26.6 | 26.19
6 | 040103002001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标单位自行勘察，中标后不予调整 3.渣土费暂按2元/m3 | m3 | 1.35 | 14.97 | 20.21 | 2.97 | 9.42
7 | WB040204009001 | 人行道混凝土垫层 | 1.垫层：C15商品砼 2.厚度：10cm 3.含人行道碾压，详细做法见图纸 | m3 | 1.35 | 612.56 | 826.96 | 110.19 | 11.73
8 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1.人行道板安砌（考虑部分利用） 2.投标单位自行勘察，中标后不予调整 | m2 | 13.5 | 29.88 | 403.38 | 111.38
9 | WB050102029001 | 起挖草皮 | 1.起挖草皮 2.起挖、包扎、搬运集中、清理场地 | m2 | 198 | 2.31 | 457.38 | 245.52
10 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.铺种草皮（马尼拉），部分利用 | m2 | 198 | 12.61 | 2496.78 | 1269.18
11 | WB050104012001 | 草坪成活养护 | 1.草坪成活养护 2.养护期：1个月 | m2 | 198 | 1.39 | 275.22 | 168.3 | 13.86
12 | WB050104024001 | 草坪保存养护 | 1.草坪保存养护 2.养护期：1年 | m2 | 198 | 6.14 | 1215.72 | 617.76 | 132.66
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽、基坑土方 2.位置：基础、保护管等 | m3 | 147.48 | 3.5 | 516.18 | 39.82 | 320.03
14 | 040103001001 | 回填方 | 1.原土回填 | m3 | 137.3 | 2.45 | 336.39 | 28.83 | 201.83
15 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.运距：投标单位自行勘察，中标后不予调整 2.渣土费：2元/m3 | m3 | 10.183 | 11.49 | 117.01 | 3.77 | 64.66
16 | 030408003001 | 电缆保护管PE50 | 1.电缆保护管铺设 2.规格：PE50 | m | 660 | 16.35 | 10791 | 693 | 26.4
17 | 030408001002 | 电力电缆铺设 | 1.电力电缆铺设 2.规格：YJV5*6 | m | 660 | 35.05 | 23133 | 2217.6 | 673.2
18 | 030412007002 | RGB仿古路灯安装 | 1.RGB仿古路灯安装 2.光源类型： LED ，色温：3000K，光效：120lm/w 3.灯体材质/颜色：金属灯体，灯罩材质/颜色：硅胶，透明 4.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：120W+72W 5.杆高：9米高 6.含预埋螺栓及照明软线，基础热镀锌扁钢制安-40*4、镀锌角钢制安L50*5，引下线支架、接地极、焊压接线端子制安 7.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 8.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 11 | 2886.66 | 31753.26 | 74.58 | 434.61
19 | 010501003001 | 独立基础 | 1.路灯及配电箱基础 2.商品砼C25 3.规格：0.8m*0.8m*1.2m、1.2m*0.6m 4.详细做法见图纸 | m3 | 8.88 | 530.53 | 4711.11 | 217.74
20 | 030404017001 | 智能不锈钢配电柜 | 1.智能不锈钢配电柜（落地）购置、安装 2.含远程智能控制，电涌保护器、熔断器等配件， 3.详见图纸要求 | 台 | 1 | 2255.29 | 2255.29 | 133.18 | 79.64
21 | 030411005001 | 电表报装及电表箱 | 1.电表报装及电表箱购置、安装 | 个 | 1 | 455.35 | 455.35 | 115.68
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 79871.97 | 6097.70 | 1994.23
3、符桥
22 | 030412004001 | 金属支架灯条 | 1.金属支架灯条 2.色温：3000K，光效：75lm/w；灯具发光效率：70% 3.灯体材质/颜色：不锈钢灯槽 灯罩材质/颜色：硅胶，透明 4.灯具寿命（系统非单指光源）：20000h 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | m | 120 | 37.82 | 4538.4 | 1005.6
23 | 030412004002 | 18W投光灯 | 1.18W投光灯 2.光源：LED，色温：3000K±100K；光效：70lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：18w 4.灯具发光效率：70%，输入电压：AC220V 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.规格：284X308X115mm 7.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 16 | 161.43 | 2582.88 | 140
24 | 030412010001 | 一体化护栏灯 | 1.一体化护栏灯 2.规格尺寸：108X108X1980mm 3.光源：LED，色温：3000K±100K；光效：70lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体 灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明 4.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：3 w *6pcs =18w 输入电压：AC220V 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 120 | 566.4 | 67968 | 2793.6 | 1364.4
25 | 030411002001 | MR30*40铝合金线槽 | 1.MR30*40铝合金线槽 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | m | 120 | 19.12 | 2294.4 | 655.2
26 | 030411002002 | MR50*50铝合金线槽 | 1.MR50*50铝合金线槽 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | m | 120 | 26.51 | 3181.2 | 655.2
27 | WB030404001001 | 开关电源 | 1.400w开关电源24v 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | 台 | 8 | 88 | 704
28 | 030502001001 | 电源集中柜 | 1.电源集中柜 2.具体做法、要求详见图纸，业主认可 | 台 | 1 | 390.36 | 390.36 | 98.56
29 | 010501003002 | 独立基础 | 1.配电箱、电源集中柜基础 2.C25素砼 3.规格：0.6*0.6*1.2m | m3 | 0.696 | 530.53 | 369.25 | 17.07
30 | 030404017002 | 配电柜购置、安装 | 1.智能不锈钢配电柜（6路，落地） 2.含智能控制系统 3.规格、型号要求详见图纸，业主认可 | 台 | 1 | 2255.29 | 2255.29 | 133.18 | 79.64
31 | 030408001003 | 电力电缆YJHLV-4*25+1*16铺设 | 1.电力电缆YJHLV-4*25+1*16铺设 | m | 430 | 109.86 | 47239.8 | 2687.5 | 455.8
32 | 030408001004 | 电力电缆YJV-3*4铺设 | 1.YJV-3*4电缆铺设 | m | 109 | 13.55 | 1476.95 | 203.83 | 85.02
33 | 030408001005 | 电力电缆RVV-3*1.5铺设 | 1.电力电缆RVV-3*1.5铺设 | m | 218 | 8.22 | 1791.96 | 313.92 | 170.04
34 | 041001002002 | 拆除砼路面 | 1.拆除砼路面（厚度：20cm） 2.开挖方式、机械选型：自行确定 3.具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 9 | 11.06 | 99.54 | 18.81 | 56.61
35 | 040103002003 | 建筑垃圾外运 | 1.运距：投标单位自行勘察，中标后不予调整 3.渣土费：2元/m3 | m3 | 1.8 | 14.97 | 26.95 | 3.96 | 12.56
36 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.C30水泥混凝土路面 2.厚度：20cm | m2 | 9 | 114.62 | 1031.58 | 83.52
37 | WB040203014001 | 养生 | 1.铺养生布,养生 | m2 | 9 | 1.17 | 10.53 | 2.7
38 | WB050102029002 | 起挖草皮 | 1.起挖草皮（马尼拉） 2.起挖、包扎、搬运集中、清理场地 | m2 | 111 | 2.31 | 256.41 | 137.64
39 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.铺种草皮（马尼拉），部分利用 | m2 | 111 | 21.4 | 2375.4 | 711.51
40 | WB050104012002 | 草坪成活养护 |  | m2 | 111 | 1.39 | 154.29 | 94.35 | 7.77
41 | WB050104024002 | 草坪保存养护 | 1.草坪保存养护 2.养护期：1年 | m2 | 111 | 6.14 | 681.54 | 346.32 | 74.37
42 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽、基坑土方 2.位置：基础、保护管等 | m3 | 78.132 | 3.5 | 273.46 | 21.1 | 169.55
43 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.运距：投标单位自行勘察，中标后不予调整 2.渣土费：2元/m3 | m3 | 1.3 | 11.49 | 14.94 | 0.48 | 8.26
44 | 040103001002 | 回填方 | 1.原土回填 | m3 | 183.736 | 2.45 | 450.15 | 38.58 | 270.09
45 | 030408003002 | 电缆保护管PE50 | 1.电缆保护管铺设 2.规格：PE50 | m | 370 | 16.35 | 6049.5 | 388.5 | 14.8
46 | 040501004001 | 塑料波纹管铺设 | 1.塑料波纹管铺设DN200 | m | 40 | 47.18 | 1887.2 | 206.8 | 25.6
47 | 030408003003 | 钢管铺设 DN32 | 1.材质、规格：钢管铺设 DN32 | m | 8 | 28.47 | 227.76 | 30.56 | 8.24
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 148331.74 | 10788.49 | 2802.75
4、圣水河南岸
48 | 030412004003 | 太阳能草坪灯 | 1.太阳能草坪灯 2.光源：LED，色温：3000K，光束角 /透镜：15° 光效：50lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：亚克力透镜 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：3w 4.灯具发光效率：50%，输入电压：DC24V 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 100 | 309.59 | 30959 | 1984
49 | 030412004004 | 鹭舞祥瑞灯雕 | 1.鹭舞祥瑞灯雕（灯具及不锈钢白鹭雕塑、基础、撑杆等辅材） 2.色温：4000K，光效：75lm/ww，光源：LED 灯具发光效率：70%，功率(光源数量x光源功率)：14w 3.灯体材质/颜色：铝压铸 灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明，输入电压：DC24V 4.灯具寿命（系统非单指光源）：30000h 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 9 | 2200 | 19800
50 | 030412004005 | 半地埋投光灯 | 1.半地埋投光灯 2.色温：4000K，光效：70lm/ww，光源：LED，光束角 /透镜：60° 灯具发光效率：70%，功率(光源数量x光源功率)：18w 3.灯体材质/颜色：铝压铸 灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明，输入电压：DC24V 4.灯具寿命（系统非单指光源）：30000h 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 5 | 213.3 | 1066.5 | 107.8
51 | WB050102029003 | 起挖草皮 | 1.起挖草皮 2.起挖、包扎、搬运集中、清理场地 | m2 | 108 | 2.31 | 249.48 | 133.92
52 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1.铺种草皮（马尼拉），部分利用 | m2 | 108 | 12.61 | 1361.88 | 692.28
53 | WB050104012003 | 草坪成活养护 | 1.草坪成活养护 2.养护期：1个月 | m2 | 180 | 1.39 | 250.2 | 153 | 12.6
54 | WB050104024003 | 草坪保存养护 | 1.草坪保存养护 2.养护期：1年 | m2 | 180 | 6.14 | 1105.2 | 561.6 | 120.6
55 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽、基坑土方 2.位置：基础、保护管等 | m3 | 92.7 | 3.5 | 324.45 | 25.03 | 201.16
56 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.运距：投标单位自行勘察，中标后不予调整 2.渣土费：2元/m3 | m3 | 3.24 | 11.49 | 37.23 | 1.2 | 20.57
57 | 040103001003 | 回填方 | 1.原土回填 | m3 | 89.46 | 2.45 | 219.18 | 18.79 | 131.51
58 | 030408003004 | 电缆保护管PE32 | 1.电缆保护管铺设 2.规格：PE32 | m | 420 | 8.05 | 3381 | 441 | 16.8
59 | 030408003005 | 电缆保护管PE20 | 1.电缆保护管铺设 2.规格：PE20 | m | 150 | 4.84 | 726 | 157.5 | 6
60 | 030408001006 | 电力电缆RVV-2*4铺设 | 1.RVV-2*4电缆铺设 | m | 240 | 12.17 | 2920.8 | 448.8 | 187.2
61 | 030408001007 | 电力电缆YJV-2*6铺设 | 1.YJV-2*6电缆铺设 | m | 240 | 16.46 | 3950.4 | 448.8 | 187.2
62 | 030408001008 | 电力电缆YJV-5*2.5铺设 | 1.YJV-5*2.5电缆铺设 | m | 180 | 18.27 | 3288.6 | 437.4 | 183.6
63 | WB030412006001 | 台阶灯护边 | 1.台阶灯护边，LED，3W 2.具体要求：详见施工图纸 | 个 | 176 | 2.2 | 387.2
64 | 030502001002 | 不锈钢灯饰控制柜 | 1.不锈钢灯饰控制柜 2.内含控制系统 3.具体规格尺寸、要求详见图纸，符合相关规范要求，业主认可 | 台 | 7 | 759.96 | 5319.72 | 689.92
65 | 010501003003 | 独立基础 | 1.配电箱、控制柜及路灯基础 2.商品砼C25 3.规格：0.6*0.6*1.2m，0.6m*0.6*0.6m | m3 | 3.672 | 530.53 | 1948.11 | 90.04
66 | WB030404001002 | 开关电源 | 1.150w开关电源24v购置、安装 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | 台 | 1 | 74.8 | 74.8
67 | WB030404001003 | 防水开关电源 | 1.150w防水开关电源24v购置、安装 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | 台 | 5 | 74.8 | 374
68 | 030412004006 | 花蕾庭院灯（含户外音响支架） | 1.花蕾庭院灯（含户外音响支架） 2.色温：3000K，光效：120lm/ww，光源：LED 灯具发光效率：70%，功率(光源数量x光源功率)：36w 3.灯体材质/颜色：金属灯体，高度：3.5米高 灯罩材质/颜色：亚克力，透明，输入电压：AC220V 4.灯具寿命（系统非单指光源）：20000h 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.含预埋螺栓及照明软线、引线下、角铁等 7.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 1 | 1321.47 | 1321.47 | 54.7 | 18.81
69 | 030411002003 | MR20*30铝合金线槽 | 1.MR20*30铝合金线槽 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | m | 240 | 18.2 | 4368 | 1310.4
70 | 030412004007 | 三角台阶灯 | 1.三角台阶灯 2.色温：3000K，光效：50lm/ww，光源：LED 灯具发光效率：50%，功率(光源数量x光源功率)：3w 3.灯体材质/颜色：铝压铸，灯具尺寸：95mm 灯罩材质/颜色：亚克力透镜，透明，输入电压：DC24V 4.灯具寿命（系统非单指光源）：20000h 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 176 | 106.68 | 18775.68 | 3166.24
71 | 040501012001 | 顶管 | 1.顶管dn32(过步道） 2.具体做法详见图纸 | m | 4 | 96.8 | 387.2
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 102596.10 | 10922.42 | 1086.05
|  | 合 计 |  |  |  |  | 394419.51 | 28171.01 | 6673.23
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 | [9 empty] | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (3)措施项目清单与计价表
F |  |  | 措施项目清单与计价表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 34844.24 | 0.5 | 174.22
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 34844.24 | 1 | 348.44
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 34844.24 | 0.7 | 243.91
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 34844.24 | 0.3 | 104.53
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 34844.24 | 0.6 | 209.07
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 34844.24 | 0.6 | 209.07
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 34844.24 | 0.1 | 34.84
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 34844.24
|  | 合计 |  |  | 1324.08
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (2)不可竞争项目清单与计价表
G |  |  | 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | AF-01 | 环境保护费 | 34844.24 | 1.6 | 557.51
2 | AF-02 | 文明施工费 | 34844.24 | 6.1 | 2125.5
3 | AF-03 | 安全施工费 | 34844.24 | 4.22 | 1470.43
4 | AF-04 | 临时设施费 | 34844.24 | 4.6 | 1602.84
5 | AF-05 | 环境保护税 | 34844.24
|  | 合计 |  |  | 5756.28
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (1)税金计价表
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目费 |  |  |  | 394419.51
1.1 | 定额人工费 |  |  |  | 28171.01
1.2 | 定额机械费 |  |  |  | 6673.23
1.3 | 综合费 |  |  |  | 10108.49
2 | 措施项目费 |  |  |  | 1324.08
3 | 不可竞争费 |  |  |  | 5756.28
3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 5756.28
3.3 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  |  | 36134.99
6 | 工程造价 |  |  |  | 437634.86
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 1
2 | 发包人提供材料 |  |  | 1
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+不可竞争+其他项目 | 401499.87 | 9 | 36134.99
| 合 计 |  |  |  | 36134.99
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
材料、设备暂估价
专业工程暂估价+材料、设备暂估价
甲供材
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇路灯改造及沿河南岸亮化提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031