## (5)单位工程投标报价汇总表
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程项目费 | 388865.21
1.1 | 定额人工费 | 51147.44
1.2 | 定额机械费 | 4378.2
1.3 | 综合费 | 16075.9
2 | 措施项目费 | 2109.98
3 | 不可竞争费 | 9172.83
3.1 | 安全文明施工费 | 9172.83
3.3 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 | 36013.32
6 | 工程造价 | 436161.34
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人提供材料
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 增值税 | 36013.32 | 400148.02
| 合 计 | 36013.32
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
材料、设备暂估价
专业工程暂估价+材料、设备暂估价
甲供材
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
D.3 |  | 单位工程投标报价汇总表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (4)分部分项工程量清单计价表
E.1 |  |  |  |  | 分部分项工程量清单计价表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
|  |  |  | 单位 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1、其他（高杆灯维修、配电柜整治）
1 | 030412009001 | 更换高杆灯电器光源（250W) | 1.更换高杆灯电器光源（250W) 2.具体做法：施工单位现场勘测，中标后禁止调整 | 套 | 16 | 353.58 | 5657.28 | 108.48 | 632.16
2 | 030408001001 | 故障线路整修更换 | 1.故障管线更换，原电缆拆除，重新穿电缆 | m | 280 | 19.65 | 5502 | 302.4
3 | 030408001002 | 圣水河南岸路灯线路维修及更换YJV-5*6电缆 | 1.故障管线更换，原电缆拆除，重新穿电缆 2.电缆规格：YJV5*6 | m | 980 | 30.93 | 30311.4 | 2058
4 | 030402017001 | 配电柜增设远程控制 | 1.配电柜增设远程控制（加控制系统） 2.具体做法详见图纸，业主认可 | 台 | 6 | 440 | 2640
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.路灯线路维修中电缆保护管铺设 2.规格：PE50 3.暂定：200m，具体工程量以审计为准 | m | 200 | 16.35 | 3270 | 210 | 8
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 47380.68 | 2678.88 | 640.16
2、105国道
6 | 030412004001 | 金属支架灯条 | 1.金属支架灯条购置、安装 2.色温：3000K，光效：75lm/w；灯具发光效率：70% 3.灯体材质/颜色：不锈钢灯槽 灯罩材质/颜色：硅胶，透明 4.灯具寿命（系统非单指光源）：20000h 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | m | 205 | 37.82 | 7753.1 | 1717.9
7 | 030412004002 | 18W投光灯 | 1.18W投光灯购置、安装 2.光源：LED，色温：3000K±100K 光效：70lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：18w 4.灯具发光效率：70%，输入电压：AC220V 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.规格：284X308X115mm ，具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 16 | 161.43 | 2582.88 | 140
8 | 030411002001 | MR30*40铝合金线槽 | 1.MR30*40铝合金线槽购置、安装 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | m | 255 | 19.12 | 4875.6 | 1392.3
9 | WB030404001001 | 开关电源 | 1.400w开关电源24v购置、安装 2.1.5mm不锈钢配电箱，防护等级IP67，含电涌保护器、熔断器等配件 3.具体做法结合实际情况，业主认可 | 台 | 8 | 88 | 704
10 | 030408001003 | 电力电缆YJV-5*16铺设 | 1.电力电缆YJV-5*16铺设 | m | 120 | 82.22 | 9866.4 | 750 | 127.2
11 | 030408001004 | 电力电缆YJV-3*4铺设 | 1.YJV-3*4电缆铺设 | m | 160 | 13.55 | 2168 | 299.2 | 124.8
12 | 030408001005 | 电力电缆RVV-3*1.5铺设 | 1.电力电缆RVV-3*1.5铺设 | m | 200 | 8.22 | 1644 | 288 | 156
13 | 041001002001 | 拆除人行道板 | 1.拆除人行道板 2.开挖方式、机械选型：自行确定 3.具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 3 | 2.26 | 6.78 | 4.8
14 | 041001003001 | 拆除人行道板基层 | 1.拆除人行道板基层 2.开挖方式、机械选型：自行确定 3.具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 3 | 5.72 | 17.16 | 5.91 | 5.82
15 | 040103002001 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标单位自行勘察，中标后不予调整 3.渣土费暂按2元/m3 | m3 | 0.3 | 14.97 | 4.49 | 0.66 | 2.09
16 | WB040204009001 | 人行道混凝土垫层 | 1.垫层：C15商品砼 2.厚度：10cm 3.含人行道整形、碾压，详细做法见图纸 | m3 | 0.3 | 612.56 | 183.77 | 24.49 | 2.61
17 | 040204002001 | 人行道板安砌 | 1.人行道板安砌（主材部分利用） 2.投标单位自行勘察，中标后不予调整 | m2 | 3 | 29.88 | 89.64 | 24.75
18 | WB050102029001 | 起挖草皮 | 1.起挖草皮 2.起挖、包扎、搬运集中、清理场地 | m2 | 12 | 2.31 | 27.72 | 14.88
19 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.铺种草皮（马尼拉）部分利用 | m2 | 12 | 12.61 | 151.32 | 76.92
20 | WB050104012001 | 草坪成活养护 | 1.草坪成活养护 2.养护期：1个月 | m2 | 12 | 1.39 | 16.68 | 10.2 | 0.84
21 | WB050104024001 | 草坪保存养护 | 1.草坪保存养护 2.养护期：1年 | m2 | 12 | 6.14 | 73.68 | 37.44 | 8.04
22 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽、基坑土方 2.位置：基础、保护管等 | m3 | 16.8 | 3.5 | 58.8 | 4.54 | 36.46
23 | 040103001001 | 回填方 | 1.原土回填 | m3 | 16.8 | 2.45 | 41.16 | 3.53 | 24.7
24 | 030408003002 | 电缆保护管PE50 | 1.电缆保护管铺设 2.规格：PE50 | m | 40 | 16.35 | 654 | 42 | 1.6
25 | 040501004001 | 塑料波纹管铺设 | 1.塑料波纹管铺设DN200 | m | 40 | 47.18 | 1887.2 | 206.8 | 25.6
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 32806.38 | 5044.32 | 515.76
3、彩虹桥
26 | 030412004003 | 24W洗墙灯 | 1.洗墙灯 2.光源：LED，色温：3000K，光束角 /透镜：10°*60° 光效：70lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：2 w *12pcs =24w 4.灯具发光效率：70%，输入电压：DC24V，灯具尺寸：980X30X25mm 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 104 | 181.49 | 18874.96 | 1088.88
27 | 030412004004 | 12W洗墙灯 | 1.洗墙灯 2.光源：LED，色温：3000K，光束角 /透镜：10°*60° 光效：70lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：12w 4.灯具发光效率：70%，输入电压：DC24V 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 12 | 145.94 | 1751.28 | 125.64
28 | 030412004005 | 8W洗墙灯 | 1.洗墙灯 2.光源：LED，色温：3000K，光束角 /透镜：30° 光效：70lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：8w 4.灯具发光效率：70%，输入电压：DC24V 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 4 | 104.16 | 416.64 | 41.88
29 | 030412004006 | RGBW洗墙灯 | 1.RGBW洗墙灯 2.光源：LED，色温：4000K±100K，光束角 /透镜：30° 光效：70lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：2 w *12pcs =24w 4.灯具发光效率：70%，输入电压：DC24V，灯具尺寸：980X30X25mm 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 140 | 181.49 | 25408.6 | 1465.8
30 | 030412004007 | RGBW洗墙灯 | 1.RGBW洗墙灯 2.光源：LED，色温：4000K±100K，光束角 /透镜：31° 光效：70lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：12w 4.灯具发光效率：70%，输入电压：DC24V 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.遮光板/500mm，具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 6 | 101.5 | 609 | 62.82
31 | 030412004008 | RGBW洗墙灯 | 1.RGBW洗墙灯 2.光源：LED，色温：4000K±100K，光束角 /透镜：32° 光效：70lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：钢化玻璃，透明 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：8w 4.灯具发光效率：70%，输入电压：DC24V 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.遮光板/300mm，具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 6 | 110.38 | 662.28 | 62.82
32 | 030412004009 | 灰度变化灯带（音控变色） | 1.灰度变化灯带（音控变色） 2.色温：6000K，光效：60lm/w，光源：LED 灯具发光效率：70%，功率(光源数量x光源功率)：12w（1000mm） 3.灯体材质/颜色：不锈钢灯槽 灯罩材质/颜色：硅胶，透明，输入电压：DC24V 4.灯具寿命（系统非单指光源）：20000h 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.灯具尺寸：12X8X5000mm ，具体做法、规格、要求详见图纸 | m | 1470 | 48.48 | 71265.6 | 12318.6
33 | 030411003001 | 不锈钢方管20*20及定位支架制作、安装 | 1.不锈钢方管20*20及定位支架制作、安装 | m | 360.5 | 18.96 | 6835.08 | 2465.82 | 183.86
34 | 030412004010 | 龟背灯 | 1.龟背灯 2.色温：3000K，光效：50lm/ww，光源：LED 灯具发光效率：70%，功率(光源数量x光源功率)：3w（1000mm） 3.灯体材质/颜色：铝压铸 灯罩材质/颜色：磨砂玻璃，输入电压：DC24V 4.灯具寿命（系统非单指光源）：20000h 5.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 6.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 120 | 74.06 | 8887.2 | 2380.8
35 | 030411002002 | MR80*60铝合金线槽 | 1.MR80*60铝合金线槽 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | m | 200 | 35.75 | 7150 | 1092
36 | 030411002003 | MR30*40铝合金线槽 | 1.MR30*40铝合金线槽 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | m | 200 | 19.12 | 3824 | 1092
37 | WB030404001002 | 开关电源 | 1.400w开关电源24v购置、安装 2.具体做法结合实际情况，业主认可 | 台 | 30 | 413.73 | 12411.9 | 5259.3
38 | 030408001006 | 电力电缆YJV-5*6铺设 | 1.电力电缆YJV-5*6铺设 | m | 280 | 35.05 | 9814 | 940.8 | 285.6
39 | 030408001007 | 电力电缆YJV-3*4铺设 | 1.YJV-3*4电缆铺设 | m | 264 | 13.55 | 3577.2 | 493.68 | 205.92
40 | 030408001008 | 电力电缆RVV-2*4铺设 | 1.电力电缆RVV-2*4铺设 | m | 900 | 11.52 | 10368 | 1296 | 702
41 | 030408001009 | 电力电缆RVV-3*2.5铺设 | 1.电力电缆RVV-3*2.5铺设 | m | 110 | 11.69 | 1285.9 | 158.4 | 85.8
42 | 030502001001 | 电源集中柜 | 1.电源集中柜 2.具体要求、规格详见图纸，符合相关规范，业主认可 | 台 | 2 | 390.36 | 780.72 | 197.12
43 | 030502001002 | 设备控制柜 | 1.电设备控制柜 2.具体要求、规格详见图纸，符合相关规范，业主认可 | 台 | 1 | 583.96 | 583.96 | 98.56
44 | 030404017001 | 配电柜购置、安装 | 1.智能不锈钢配电柜（6路，落地） 2.含智能控制系统 3.规格、型号要求结合实际情况，业主认可 | 台 | 1 | 2255.29 | 2255.29 | 133.18 | 79.64
45 | 010501003001 | 独立基础 | 1.配电箱、电源集中柜基础 2.商品砼C25 3.规格：1.2*0.6*0.6m | m3 | 1.296 | 530.53 | 687.57 | 31.78
46 | 030505009001 | 无线调频发射机 | 1.名称：无线调频发射机购置、安装 2.具体要求、规格详见图纸，符合相关规范，业主认可 | 套 | 1 | 2658.8 | 2658.8 | 12.32 | 0.44
47 | WB030612007001 | 发射机天线 | 1.名称：发射机天线购置、安装 2.具体要求、规格详见图纸，符合相关规范，业主认可 | 套 | 1 | 704.56 | 704.56 | 51.62 | 3.63
48 | 080605009001 | 手机广播系统 | 1.手机广播系统购置、安装 2.具体要求、规格详见图纸，符合相关规范，业主认可 | 套 | 1 | 968 | 968
49 | 080605009002 | 音控主控器 | 1.音控主控器购置、安装 2.具体要求、规格详见图纸，符合相关规范，业主认可 | 台 | 1 | 3960 | 3960
50 | 080605009003 | 音控分控器 | 1.音控分控器购置、安装 2.具体要求、规格详见图纸，符合相关规范，业主认可 | 台 | 9 | 1320 | 11880
51 | 080605009004 | 无线IP音响100W | 1.无线IP音响100W购置、安装 2.具体要求、规格详见图纸，符合相关规范，业主认可 | 台 | 4 | 704 | 2816
52 | 030501017001 | 控制手持端（手机）及灯控软件、音控软件 | 1.控制手持端（手机）及灯控软件、音控软件购置、安装 2.具体要求、规格详见图纸，符合相关规范，业主认可 | 套 | 1 | 5721.36 | 5721.36 | 308
53 | 030502005001 | 超五类双屏蔽户外网线 | 1.超五类双屏蔽户外网线铺设 | m | 380 | 4.62 | 1755.6 | 680.2 | 15.2
54 | 041001002002 | 拆除人行道板 | 1.拆除人行道板 2.开挖方式、机械选型：自行确定 3.具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 6 | 2.26 | 13.56 | 9.6
55 | 041001003002 | 拆除人行道基层 | 1.拆除人行道基层 2.开挖方式、机械选型：自行确定 3.具体做法详见图纸及规范要求 | m2 | 6 | 5.72 | 34.32 | 11.82 | 11.64
56 | 040103002002 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运 2.运距：投标单位自行勘察，中标后不予调整 3.渣土费暂按2元/m3 | m3 | 0.6 | 14.97 | 8.98 | 1.32 | 4.19
57 | WB040204009002 | 人行道混凝土垫层 | 1.垫层：C15商品砼 2.厚度：10cm 3.详细做法见图纸 | m3 | 0.6 | 612.56 | 367.54 | 48.97 | 5.21
58 | 040204002002 | 人行道板安砌 | 1.人行道板安砌（主材部分利用） 2.投标单位自行勘察，中标后不予调整 | m2 | 6 | 29.88 | 179.28 | 49.5
59 | WB050102029002 | 起挖草皮 | 1.起挖草皮（马尼拉） 2.起挖、包扎、搬运集中、清理场地 | m2 | 6 | 2.31 | 13.86 | 7.44
60 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.铺种草皮（马尼拉），部分利用 | m2 | 6 | 12.61 | 75.66 | 38.46
61 | WB050104012002 | 草坪成活养护 | 1.草坪成活养护 2.养护期：1个月 | m2 | 6 | 1.39 | 8.34 | 5.1 | 0.42
62 | WB050104024002 | 草坪保存养护 | 1.草坪保存养护 2.养护期：1年 | m2 | 6 | 6.14 | 36.84 | 18.72 | 4.02
63 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽、基坑土方 2.位置：基础、保护管等 | m3 | 5.496 | 3.5 | 19.24 | 1.48 | 11.93
64 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.运距：投标单位自行勘察，中标后不予调整 2.渣土费：2元/m3 | m3 | 1.296 | 11.49 | 14.89 | 0.48 | 8.23
65 | 040103001002 | 回填方 | 1.原土回填 | m3 | 4.11 | 13.9 | 57.13 | 33.41 | 7.6
66 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管铺设 2.规格：PE50 | m | 20 | 16.35 | 327 | 21 | 0.8
67 | 040501004002 | 塑料波纹管铺设 | 1.塑料波纹管铺设DN200 | m | 120 | 47.18 | 5661.6 | 620.4 | 76.8
68 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.亚克力框底座开孔 | 个 | 35 | 8.8 | 308
69 | 011609002001 | 亚克力拆装、截断 | 1.亚克力拆装、截断 | 处 | 70 | 17.6 | 1232
70 | 030408003004 | PE63拉管铺设 | 1.PE63拉管铺设 | m | 280 | 122.98 | 34434.4 | 6106.8 | 22.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 260706.14 | 38832.52 | 1715.33
4、爱心花海及儿童乐园
71 | 030412004011 | 胜利之门草坪灯 | 1.胜利之门草坪灯 2.光源：LED，色温：3000K，光束角 /透镜：15° 光效：50lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：亚克力透镜 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：3w 4.灯具发光效率：50%，输入电压：DC24V 5.灯具尺寸：95mm 6.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 7.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 18 | 309.59 | 5572.62 | 357.12
72 | 030412004012 | 珠落玉带灯雕800mm | 1.珠落玉带灯雕直径800mm 2.光源：LED，色温：4000K， 光效：50lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：亚克力透镜 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：6W-18W 4.灯具发光效率：40%，输入电压：DC24V 5.灯具尺寸：120mm 6.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 7.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 1 | 1892 | 1892
73 | 030412004013 | 珠落玉带灯雕600mm | 1.珠落玉带灯雕直径600mm 2.光源：LED，色温：4000K， 光效：50lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：亚克力透镜 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：6W-18W 4.灯具发光效率：40%，输入电压：DC24V 5.灯具尺寸：120mm 6.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 7.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 2 | 1478.4 | 2956.8
74 | 030412004014 | 珠落玉带灯雕400mm | 1.珠落玉带灯雕直径400mm 2.光源：LED，色温：4000K， 光效：50lm/w，灯体材质/颜色：铝压铸灯体，灯罩材质/颜色：亚克力透镜 3.防护等级：IP65，功率(光源数量x光源功率)：6W-18W 4.灯具发光效率：40%，输入电压：DC24V 5.灯具尺寸：120mm 6.灯具品牌推荐：广东欧曼、勇电、爱克莱特、罗莱迪思 7.具体做法、规格、要求详见图纸 | 套 | 4 | 1188 | 4752
75 | 030502001003 | 不锈钢灯饰控制柜 | 1.不锈钢灯饰控制柜 2.具体做法、要求详见图纸 | 台 | 1 | 759.96 | 759.96 | 98.56
76 | 010501003002 | 独立基础 | 1.配电箱及灯具基础 2.商品砼C25 3.规格：0.6*0.6*1.2m，0.2*0.2*0.2m | m3 | 3.6 | 530.53 | 1909.91 | 88.27
77 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽、基坑土方 2.沟槽：深度0.7m，宽度：0.7m 3.基坑：1.4*1.8*0.6m（设备），1.6*1.6*1.2m（路灯），1.2*1.2*0.6m（庭院灯） 3.位置：基础、保护管等 | m3 | 199.988 | 3.5 | 699.96 | 54 | 433.97
78 | 040103001003 | 回填方 | 1.原土回填 | m3 | 199.988 | 2.45 | 489.97 | 42 | 293.98
79 | 030408003005 | 电缆保护管PE32 | 1.电缆保护管铺设 2.规格：PE32 | m | 950 | 8.05 | 7647.5 | 997.5 | 38
80 | 030408001010 | 电力电缆YJV-3*6铺设 | 1.YJV-3*6电缆铺设 | m | 420 | 24.51 | 10294.2 | 1087.8 | 327.6
81 | 030408001011 | 电力电缆YJV-3*4铺设 | 1.电力电缆YJV-3*4铺设 | m | 530 | 13.55 | 7181.5 | 991.1 | 413.4
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44156.42 | 3716.35 | 1506.95
5、其他工程
82 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 | 1357.59 | 1357.59 | 431.37
83 | WB041101015001 | 彩钢板施工围栏搭拆 | 1、彩钢板施工围栏搭拆 | m | 100 | 24.58 | 2458 | 444
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 3815.59 | 875.37
|  | 合 计 |  |  |  |  | 388865.21 | 51147.44 | 4378.20
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 | [9 empty] | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (3)措施项目清单与计价表
F |  |  | 措施项目清单与计价表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | AC-01 | 夜间施工增加费 | 55525.64 | 0.5 | 277.63
2 | AC-02 | 二次搬运费 | 55525.64 | 1 | 555.26
3 | AC-03 | 冬雨季施工增加费 | 55525.64 | 0.7 | 388.68
4 | AC-04 | 已完工程及设备保护费 | 55525.64 | 0.3 | 166.58
5 | AC-05 | 工程定位复测费 | 55525.64 | 0.6 | 333.15
6 | AC-06 | 非夜间施工照明费 | 55525.64 | 0.6 | 333.15
7 | AC-07 | 临时保护设施费 | 55525.64 | 0.1 | 55.53
8 | AC-08 | 赶工措施费 | 55525.64
|  | 合计 |  |  | 2109.98
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (2)不可竞争项目清单与计价表
G |  |  | 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | AF-01 | 环境保护费 | 55525.64 | 1.6 | 888.41
2 | AF-02 | 文明施工费 | 55525.64 | 6.1 | 3387.06
3 | AF-03 | 安全施工费 | 55525.64 | 4.22 | 2343.18
4 | AF-04 | 临时设施费 | 55525.64 | 4.6 | 2554.18
5 | AF-05 | 环境保护税 | 55525.64
|  | 合计 |  |  | 9172.83
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031

## (1)税金计价表
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目费 |  |  |  | 388865.21
1.1 | 定额人工费 |  |  |  | 51147.44
1.2 | 定额机械费 |  |  |  | 4378.2
1.3 | 综合费 |  |  |  | 16075.9
2 | 措施项目费 |  |  |  | 2109.98
3 | 不可竞争费 |  |  |  | 9172.83
3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 9172.83
3.3 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  |  | 36013.32
6 | 工程造价 |  |  |  | 436161.34
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 1
2 | 发包人提供材料 |  |  | 1
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+不可竞争+其他项目 | 400148.02 | 9 | 36013.32
| 合 计 |  |  |  | 36013.32
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
材料、设备暂估价
专业工程暂估价+材料、设备暂估价
甲供材
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031
I |  |  | 税金计价表
工程名称：下符桥镇景观照明提升 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-02 |  |  |  |  | 联系电话:0551-62873455、62861031