## 发包价
建 筑 工 程 控 制 价 审 核 表
工程名称：霍山县农村供水工程运行补短板维修养护项目
序号 | 项目名称及参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 303364.8486
一 | 杨家河水厂维修养护 |  |  |  | 68032.1715
（一） | 堰坝维修加固 |  |  |  | 41244.4319
1 | 坝前清淤 | m3 | 300 | 10.7929 | 3237.8565
2 | 砂卵石清基 | m3 | 165 | 7.2743 | 1200.2571
3 | 基础石方开挖 | m3 | 3 | 76.5383 | 229.6148
4 | 侧墙土方回填压实 | m3 | 56.25 | 12.7792 | 718.8306
5 | 坝前反滤料铺设 | m3 | 84 | 227.8741 | 19141.4209
6 | 坝前C20砼防渗墙 | m3 | 7.2 | 637.0916 | 4587.0593
7 | C20砼外坝脚掏空部分恢复 | m3 | 0.3 | 637.0916 | 191.1275
8 | C20砼上游右侧墙延伸 | m3 | 4.95 | 637.0916 | 3153.6032
9 | 模板制安 | m2 | 46 | 64.372 | 2961.112
10 | DN100镀锌钢管排污管购置安装 | m | 4 | 73.3875 | 293.55
11 | DN110不锈钢闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 450 | 450
12 | 100*100*100CM C20砼闸阀井现浇 | 个 | 1 | 1000 | 1000
13 | ф80球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 1 | 480 | 480
14 | 坝体机械打排污孔 | 个 | 1 | 1000 | 1000
15 | 原坝体排污洞二期混凝土封堵 | 个 | 1 | 600 | 600
16 | 材料人工抬运补助 | 元 | 1 | 2000 | 2000
（二) | 不锈钢集成水箱（3.5*3.5*2.5米） |  |  |  | 12887.7396
1 | 底座土方开挖 | m3 | 37.5 | 7.2743 | 272.7857
2 | 土方回填压实 | m3 | 32.1765 | 12.7792 | 411.1903
3 | C15砼垫层现浇 | m3 | 1.521 | 597.3561 | 908.5786
4 | C25钢筋砼底座现浇 | m3 | 3.8025 | 668.4134 | 2541.6418
5 | 钢筋制安（ф12螺纹钢筋双层双向布置、间距25CM、ф6架力筋、间距40CM） | 吨 | 0.26395 | 7063.4099 | 1864.3722
6 | 模板制安 | m2 | 5.46 | 64.372 | 351.4711
7 | ф75遥控浮球阀购置安装 | 个 | 1 | 724.85 | 724.85
8 | ф90PE溢流管购置安装（1.0MPa) | m | 6 | 36.1 | 216.6
9 | ф90PE泄水排空管道购置安装（1.0MPa) | m | 4 | 36.1 | 144.4
10 | ф75PE进、出水管道购置安装（1.0MPa) | m | 6 | 26.6 | 159.6
11 | ф75PE闸阀购置安装 | 个 | 3 | 213.75 | 641.25
12 | 净60*60*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 3 | 475 | 1425
13 | ф50球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 3 | 342 | 1026
14 | 材料人工抬运补助 | 元 | 1 | 1000 | 1000
15 | 占地费用补偿 | 元 | 1 | 1200 | 1200
（三) | 无阀过滤器 |  |  |  | 13900
1 | 旧滤料人工拆除 | 项 | 1 | 1500 | 1500
2 | 箱体人工清洗 | 项 | 1 | 300 | 300
3 | 净水滤料（海砂）采购 | m3 | 3 | 2700 | 8100
4 | 净水滤料（海砂）运输 | 项 | 1 | 3000 | 3000
5 | 过滤器海砂铺设安装 | 项 | 1 |  | 1000
二 | 船仓水厂维修养护 |  |  |  | 26515.6131
1 | 管道沟槽土方开挖 | m3 | 126 | 7.2743 | 916.56
2 | 沟槽土方回填压实 | m3 | 126 | 12.7792 | 1610.1805
3 | DN90PE管道安装（1.0MPa、500米) | 米 | 500 | 3.914 | 1957
4 | C20河道砼包管（1处，计200米） | m3 | 18 | 656.2043 | 11811.6776
5 | 模板制安 | m2 | 60 | 64.372 | 3862.32
6 | ф90不锈钢闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 5 | 440.325 | 2201.625
7 | 净60*60*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 5 | 489.25 | 2446.25
8 | ф60球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 5 | 342 | 1710
三 | 双河水厂维修养护 |  |  |  | 2620
1 | ф75不锈钢闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 2 | 450 | 900
2 | 净60*60*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 2 | 500 | 1000
3 | ф60球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 2 | 360 | 720
四 | 官庄畈组组通工程维修养护 |  |  |  | 3150
1 | 慢滤池杂物清理及滤料清洗 | m3 | 31.5 | 100 | 3150
五 | 太平水厂维修养护 |  |  |  | 1850
1 | 净水器DN160电动控制阀采购（阀体铸铁、不锈钢阀杆）购置安装（含附件） | 个 | 1 | 1650 | 1650
2 | 净水器DN160电动控制阀安装及调试 | 项 | 1 |  | 200
六 | 东溪村青年岗组组通工程过滤池（4.1*3.1米）维修养护 |  |  |  | 12254.0697
1 | 人工拆除原砌体及滤板 | m3 | 15.252 | 58.71 | 895.4449
2 | C25钢筋砼过水槽现浇 | m3 | 0.984 | 668.4134 | 657.7187
3 | C25钢筋砼过水承托板预制安装(每块板长3米、宽0.5米、厚0.1米） | m3 | 1.271 | 668.4134 | 849.5534
4 | 模板制安 | m2 | 15.6 | 64.372 | 1004.2032
5 | 净60*60*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 1 | 475 | 475
6 | 反滤料铺设（8-16mm破碎石、厚30公分) | m3 | 3.813 | 221.237 | 843.5765
7 | 反滤料铺设（4-8mm破碎石、厚30公分) | m3 | 3.813 | 221.237 | 843.5765
8 | 反滤料铺设（粗砂、厚30公分) | m3 | 3.813 | 221.237 | 843.5765
9 | 粽片铺设 | m2 | 12.71 | 38 | 482.98
10 | DN90花管 | m | 12.4 | 45.6 | 565.44
11 | 90度DN90弯头 | 个 | 2 | 90.25 | 180.5
12 | 不锈钢DN90闸阀 | 个 | 1 | 427.5 | 427.5
13 | DN90法兰 | 片 | 4 | 71.25 | 285
14 | 穿墙套管DN90 | 个 | 1 | 85.5 | 85.5
15 | DN900镀锌钢管 | m | 6 | 71.25 | 427.5
16 | 不锈钢爬梯制作焊接 | 个 | 1 | 570 | 570
17 | 净60*60*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 1 | 475 | 475
18 | ф60球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 1 | 342 | 342
19 | 材料人工抬运200米补助 | 处 | 1 | 2000 | 2000
七 | 潘家山组组通工程维修养护 |  |  |  | 33617.472
（一) | 过滤池工程（9.8*3.4米） |  |  |  | 24178.2846
1 | 人工拆除原砌体及杂物 | m3 | 29.988 | 57 | 1709.316
2 | 人工拆除原预制顶板及恢复 | m3 | 4.998 | 142.5 | 712.215
3 | C25钢筋砼过水槽现浇 | m3 | 2.352 | 648.945 | 1526.3186
4 | C25钢筋砼过水承托板预制安装(每块板长2.5米、宽0.5米、厚0.1米） | m3 | 3.332 | 648.945 | 2162.2847
5 | 模板制安 | m2 | 39.12 | 64.3716 | 2518.2166
6 | 净60*60*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 1 | 475 | 475
7 | 反滤料铺设（8-16mm破碎石、厚30公分) | m3 | 9.996 | 221.237 | 2211.4846
8 | 反滤料铺设（4-8mm破碎石、厚30公分) | m3 | 9.996 | 221.237 | 2211.4846
9 | 反滤料铺设（粗砂、厚30公分) | m3 | 9.996 | 221.237 | 2211.4846
10 | 粽片铺设 | m2 | 33.32 | 38 | 1266.16
11 | DN90花管 | m | 27.2 | 45.6 | 1240.32
12 | 90度DN90弯头 | 个 | 4 | 90.25 | 361
13 | 穿墙套管DN90 | 个 | 1 | 85.5 | 85.5
14 | DN900镀锌钢管 | m | 6 | 71.25 | 427.5
15 | 100*100*100CM C20砼闸阀井现浇（主管网） | 个 | 1 | 1000 | 1000
16 | 不锈钢DN110闸阀（主管网） | 个 | 1 | 450 | 450
17 | 不锈钢DN90闸阀（主管网） | 个 | 1 | 450 | 450
18 | DN90法兰（主管网） | 片 | 4 | 75 | 300
19 | DN110法兰（主管网） | 片 | 4 | 95 | 380
20 | ф80球墨井盖购置安装（20T）（主管网） | 个 | 1 | 480 | 480
21 | 材料人工抬运200米补助 | 处 | 1 | 2000 | 2000
（二） | 新建消毒间及动力线路 |  |  |  | 9439.1874
1 | 基础土方开挖 | m3 | 8.97 | 7.2703 | 65.2142
2 | 土方回填压实 | m3 | 4.78 | 12.7792 | 61.0846
3 | 碎石垫层 | m3 | 2.4 | 228.9396 | 549.4551
4 | C20砼地坪 | m3 | 3.2 | 637.0916 | 2038.693
5 | 模板制安 | m2 | 3.2 | 64.372 | 205.9904
6 | 电表采购安装及下火 | 只 | 1 | 950 | 950
7 | 动力线路架设（220V两相3*2.5mm2、PC20套管） | 米 | 45 | 23.75 | 1068.75
8 | 室内线路布置安装（含吸顶灯、插座及开关） | 套 | 1 | 500 | 500
9 | 水厂永久占地征地补偿 | 亩 | 0.1 | 40000 | 4000
八 | 桃李河水厂维修养护 |  |  |  | 20681.8536
（一） | 堰坝维修加固 |  |  |  | 14695.0907
1 | 坝前清淤 | m3 | 60.48 | 10.7929 | 652.7519
2 | 基础石方风镐人工开挖 | m3 | 4.2 | 76.5383 | 321.4607
3 | 坝前反滤料拆除清洗及铺设 | m3 | 23.52 | 227.8741 | 5359.5979
4 | 坝前C20砼防渗墙延伸（堰坝右岸上游） | m3 | 1.68 | 637.0916 | 1070.3138
5 | 模板制安 | m2 | 11.2 | 64.372 | 720.9664
6 | 坝体机械打孔（左岸） | 个 | 1 | 950 | 950
7 | 原坝体打孔二期混凝土封堵 | 个 | 1 | 475 | 475
8 | DN110镀锌钢管（排污管）购置安装 | m | 8 | 71.25 | 570
9 | DN110不锈钢闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 2 | 427.5 | 855
10 | 100*100*100CM C20砼闸阀井现浇 | 个 | 1 | 1000 | 1000
11 | ф60球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 2 | 360 | 720
12 | 材料人工抬运300米补助 | 处 | 1 | 2000 | 2000
（二） | 蓄水池维修加固 |  |  |  | 5986.7629
1 | 沟槽土方开挖 | m3 | 18 | 7.2743 | 130.9371
2 | 土方回填压实 | m3 | 18 | 12.7792 | 230.0258
3 | 蓄水池机械打孔（装泄水管）） | 个 | 1 | 950 | 950
4 | 原池体打孔二期混凝土封堵 | 个 | 1 | 475 | 475
5 | DN110PE排污泄水管购置安装（1.0MPa) | m | 8 | 45.6 | 364.8
6 | PE管道附件采购及安装（1.0MPa) | 项 | 1 |  | 30
7 | DN110不锈钢闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 427.5 | 427.5
8 | DN75PE闸阀购置安装 | 个 | 1 | 142.5 | 142.5
9 | DN40自动排气阀购置安装（铜芯铜杆） | 个 | 1 | 427.5 | 427.5
10 | 净50*50*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 3 | 427.5 | 1282.5
11 | ф50球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 3 | 342 | 1026
12 | 材料人工抬运200米补助 | 处 | 1 | 500 | 500
九 | 杨树口村八斗冲组组通工程维修养护 |  |  |  | 1607.337
1 | 管沟槽土方开挖 | m3 | 6 | 7.2743 | 43.6457
2 | 土方回填压实 | m3 | 6 | 12.7792 | 76.6753
3 | DN110不锈钢泄水闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 427.5 | 427.5
4 | DN110PE排污泄水管购置安装（1.0MPa) | m | 6 | 45.6 | 273.6
5 | PE管道附件采购及安装（1.0MPa) | % | 6 | 273.6 | 16.416
6 | 净50*50*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 1 | 427.5 | 427.5
7 | ф50球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 1 | 342 | 342
十 | 杨三寨水厂维修养护 |  |  |  | 3067.1985
1 | C20砼絮凝加药房地坪加高 | m3 | 2.146 | 637.0916 | 1367.1985
2 | 室内线路布置安装（含吸顶灯、插座及开关） | 套 | 1 | 500 | 500
3 | 不锈钢爬梯制作焊接 | 个 | 2 | 600 | 1200
十一 | 东西溪水厂维修养护 |  |  |  | 1125
1 | DN110不锈钢闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 2 | 450 | 900
2 | DN100手动对夹蝶阀购置安装（阀体铸铁、不锈钢阀杆） | 个 | 1 | 225 | 225
十二 | 双龙水厂维修养护 |  |  |  | 14543.55
（一） | 慢滤池 |  |  |  | 14543.55
1 | 不锈钢简易棚制作安装 | m2 | 31.5 | 461.7 | 14543.55
十三 | 双龙村西冲湾组组通工程 |  |  |  | 37895.1809
（一） | 新建堰坝 |  |  |  | 16803.1454
1 | 河床及岸坡砂卵石清基 | m3 | 36 | 7.2743 | 261.8743
2 | 坝基及坝肩石方人工开挖 | m3 | 8.55 | 76.5383 | 654.4022
3 | C20砼集水池（壁厚0.15米） | m3 | 0.78 | 656.2043 | 511.8394
4 | C20砼集水池底板（底板厚0.15米） | m3 | 0.3 | 656.2043 | 196.8613
5 | C20砼坝体 | m3 | 8.25 | 656.2043 | 5413.6856
6 | 坝底锚筋制安（ф16螺纹钢筋、梅花型布置、间距50CM、每根长度1米、插入岩体0.4米） | 根 | 22 | 28.5 | 627
7 | 坝前反滤料回填铺设（4*3*1.3米） | m3 | 15.6 | 216.4804 | 3377.0935
8 | C25钢筋砼盖板（厚0.1米） | m3 | 0.2645 | 634.9927 | 167.9556
9 | 钢筋制安（ф10单层双向布置、间距20CM） | T | 0.025104 | 6700.749 | 168.2142
10 | 模板制安 | m2 | 39.38 | 64.372 | 2534.9694
11 | DN75镀锌钢管购置安装（排污管） | 米 | 2 | 71.25 | 142.5
12 | ф50PE进水闸阀购置安装 | 个 | 1 | 71.25 | 71.25
13 | DN75不锈钢闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 1 | 427.5 | 427.5
14 | C20砼闸阀井现浇（净60*60*60） | 个 | 2 | 475 | 950
15 | ф50球墨井盖购置安装 | 个 | 1 | 342 | 342
16 | ф80球墨井盖购置安装 | 个 | 1 | 456 | 456
17 | 材料人工抬运300米补助 | 元 | 1 | 500 | 500
（二） | 管网铺设安装 |  |  |  | 21092.0356
1 | 沟槽土方开挖 | m3 | 60 | 7.2743 | 436.4571
2 | 土方回填压实 | m3 | 51 | 12.7792 | 651.7397
3 | DN50PE管道购置安装（1.6MPa、300米) | 米 | 300 | 13.2097 | 3962.925
4 | PE管道附件采购及安装 | 项 | 1 |  | 150
5 | C20河道砼包管（计200米） | m3 | 18 | 623.3941 | 11221.0937
6 | 模板制安 | m2 | 60 | 64.372 | 3862.32
7 | ф50PE进水闸阀购置安装 | 个 | 1 | 38 | 38
8 | 净50*50*60/24砖砌闸阀井 | 个 | 1 | 427.5 | 427.5
9 | ф50球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 1 | 342 | 342
十四 | 迎水庵村新开岭组组通工程维修养护 |  |  |  | 10485.713
1 | 堰坝坝前清淤 | m3 | 27 | 10.4785 | 282.9195
2 | 基础石方风镐人工开挖 | m3 | 4.2 | 74.309 | 312.0978
3 | 坝前反滤料拆除清洗及铺设 | m3 | 18 | 221.237 | 3982.2651
4 | 坝前C20砼防渗墙延伸（堰坝左岸上游） | m3 | 2.4 | 618.5355 | 1484.4852
5 | 模板制安 | m2 | 16 | 64.3716 | 1029.9454
6 | 人工拆除原闸阀井砌体 | 个 | 2 | 95 | 190
6 | 人工拆除原闸阀及重新安装 | 个 | 2 | 47.5 | 95
7 | DN75PE排污管购置安装 | m | 2 | 19 | 38
8 | DN110不锈钢闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 2 | 427.5 | 855
9 | 净100*100*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 1 | 760 | 760
10 | ф80球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 1 | 456 | 456
11 | 材料人工抬运300米补助 | 处 | 1 | 1000 | 1000
十五 | 陈家畈水厂中途加压泵维修养护 |  |  |  | 2600.2816
（一） | 厂区避雷设施 |  |  |  | 2600.2816
1 | 沟槽土方开挖 | m3 | 3.1 | 7.2743 | 22.5503
2 | 沟槽土方回填压实 | m3 | 3.1 | 12.7792 | 39.6156
3 | 避雷针购置安装 | m | 12 | 33.0363 | 396.435
4 | ф10镀锌光圆钢筋环形制安 | m | 14.4 | 9.5805 | 137.9594
5 | ф10镀锌光圆钢筋（间距1根/米、14根）制安 | m | 4.2 | 9.5805 | 40.2382
6 | 扁铁（4CM*0.2CM）制安 | m | 19.4 | 66.7078 | 1294.1316
7 | 入地桩扁铁（4CM*0.2CM、1根）制安 | m | 1.5 | 66.7078 | 100.0617
8 | C20砼基座 | m3 | 0.43125 | 618.5355 | 266.7434
9 | 模板制安 | m2 | 4.7 | 64.3716 | 302.5465
十六 | 桃源河水厂维修养护 |  |  |  | 16900
（一) | 无阀过滤器 |  |  |  | 16900
1 | 旧滤料人工拆除 | 项 | 1 | 1500 | 1500
2 | 箱体人工清洗 | 项 | 1 | 300 | 300
3 | 净水滤料（海砂）采购 | m3 | 3 | 2700 | 8100
4 | 净水滤料（海砂）运输及转运 | 项 | 1 | 3000 | 3000
5 | 过滤器海砂铺设安装 | 项 | 1 |  | 1000
6 | 反冲洗辅助系统更换（含原系统拆除及新系统焊接安装） | 套 | 1 | 3000 | 3000
十七 | 青枫岭水厂维修养护 |  |  |  | 11100
1 | 慢滤池机械打孔（厚20公分、1.2米高度处） | 个 | 1 | 500 | 500
2 | 原池体打孔二期混凝土封堵 | 个 | 1 | 500 | 500
5 | 砖围墙砂浆抹面 | m2 | 10 | 40 | 400
6 | 原池体面人工打毛处理 | m2 | 20 | 30 | 600
7 | 过滤池防冻砖采购铺设 | m2 | 20 | 65 | 1300
8 | 不锈钢爬梯制作焊接 | 个 | 2 | 600 | 1200
9 | 东围墙不锈钢栏杆制作安装 | 米 | 20 | 330 | 6600
十八 | 太子庙水厂维修养护 |  |  |  | 14518.8319
1 | 管道沟槽土方开挖 | m3 | 39.3 | 7.2743 | 285.8794
2 | 沟槽土方回填压实 | m3 | 39.3 | 12.7792 | 502.223
3 | 4mm厚SBS改性沥青屋顶防水卷材购置铺设 | m2 | 41.6 | 47.9465 | 1994.5744
4 | 蓄水池底板抬高C20砼现浇 | m3 | 7.2597 | 570 | 4138.0176
5 | DN100净水器对夹式蝶阀购置安装 | 台 | 1 | 308.75 | 308.75
6 | DN50PE管道采购（1.6MPa)(10户） | 米 | 100 | 14.25 | 1425
7 | DN75PE管道采购（1.0MPa) | 米 | 10 | 19 | 190
8 | DN20PE管道采购（1.6MPa)(10户） | 米 | 21 | 4.0375 | 84.7875
9 | PE管道安装 | 项 | 1 |  | 200
10 | PE管道配附件采购及安装（1.0MPa) | 项 | 1 |  | 100
11 | C20砼路面切除（街道1处计10米） | m3 | 0.6 | 123.5 | 74.1
12 | C20砼路面恢复（街道1处计10米） | m3 | 0.6 | 570 | 342
13 | 安置点贫困户马路砖拆除及恢复 | m2 | 50 | 14.25 | 712.5
14 | C20马路砖下砼切除（10户计100米） | m3 | 6 | 123.5 | 741
15 | C20马路砖下砼恢复（10户计100米） | m3 | 6 | 570 | 3420
十九 | 祝家铺水厂维修养护 |  |  |  | 12856.7156
（一） | 堰坝维修加固 |  |  |  | 12856.7156
1 | 坝前清淤 | m3 | 112.5 | 10.4785 | 1178.8312
2 | 砂卵石清基 | m3 | 45.4 | 7.0624 | 320.6336
3 | 基础石方开挖 | m3 | 1 | 74.309 | 74.309
4 | 坝前反滤料铺设 | m3 | 12 | 221.237 | 2654.8434
5 | 坝前C20砼防渗墙 | m3 | 1.2 | 618.5355 | 742.2426
6 | C20砼外坝脚冲刷掏空部分恢复 | m3 | 0.9 | 618.5355 | 556.682
7 | 坝下河道C20砼包管 | m3 | 2.4 | 618.5355 | 1484.4852
8 | 模板制安 | m2 | 18 | 64.3716 | 1158.6886
9 | ф75不锈钢闸阀购置安装（含法兰头、法兰片、垫片及螺钉等） | 个 | 3 | 427.5 | 1282.5
10 | 坝下C20砼闸阀井现浇（净60*60*60） | 个 | 2 | 475 | 950
11 | 净50*50*60/24砖砌闸阀井（含C20砼底板、M15砂浆抹面） | 个 | 1 | 427.5 | 427.5
12 | ф50球墨井盖购置安装（20T） | 个 | 3 | 342 | 1026
13 | 材料人工抬运补助 | 元 | 1 | 1000 | 1000
二十 | 与儿街水厂维修养护 |  |  |  | 7943.8603
（一） | 水厂厂区避雷设施 |  |  |  | 4934.7296
1 | 沟槽土方开挖 | m3 | 5.2 | 7.0624 | 36.7245
2 | 沟槽土方回填压实 | m3 | 5.2 | 12.407 | 64.5164
3 | 避雷针购置安装 | m | 7 | 33.0363 | 231.2537
4 | ф10镀锌光圆钢筋环形制安 | m | 37 | 9.5805 | 354.479
5 | ф10镀锌光圆钢筋（间距1根/米、37根）制安 | m | 11.1 | 9.5805 | 106.3437
6 | 扁铁（4CM*0.2CM）制安 | m | 43 | 66.709 | 2868.487
7 | 入地桩扁铁（4CM*0.2CM、2根）制安 | m | 3 | 66.709 | 200.127
8 | C20砼基座 | m3 | 0.64687 | 618.5355 | 400.1152
9 | 模板制安 | m2 | 10.45 | 64.3716 | 672.6831
（二) | 凡冲高位水池提水设施避雷设施 |  |  |  | 3009.1307
1 | 沟槽土方开挖 | m3 | 3.1 | 7.0624 | 21.8935
2 | 沟槽土方回填压实 | m3 | 3.1 | 12.407 | 38.4617
3 | 避雷针购置安装 | m | 7 | 33.0363 | 231.2537
4 | ф10镀锌光圆钢筋环形制安 | m | 20 | 9.5805 | 191.6103
5 | ф10镀锌光圆钢筋（间距1根/米、20根）制安 | m | 6 | 9.5805 | 57.4831
6 | 扁铁（4CM*0.2CM）制安 | m | 25 | 66.709 | 1667.725
7 | 入地桩扁铁（4CM*0.2CM、1根）制安 | m | 1.5 | 66.709 | 100.0635
8 | C20砼基座 | m3 | 0.4875 | 618.5355 | 301.5361
9 | 模板制安 | m2 | 6.2 | 64.3716 | 399.1039
| 第二部分 设备采购及安装工程 |  |  |  | 38050
一 | 太阳水厂 |  |  |  | 5000
1 | 超声波流量计（GZ-CSBLLJ）购置安装 | 台 | 1 | 5000 | 5000
二 | 杨三寨水厂 |  |  |  | 5800
1 | 多级立式离心泵购置安装（Q=18m3/h、P=7.5KW、H=80米） | 台 | 1 | 5800 | 5800
三 | 大化坪镇水厂维修养护 |  |  |  | 7000
（一） | 大化坪水厂 |  |  |  | 1000
1 | 流量计维修及相关配件 | 台 | 1 | 1000 | 1000
（二） | 王家河水厂 |  |  |  | 6000
1 | 三相油浸式潜水电泵购置安装及调试（Q=10m3/h、P=7.5KW、H=115米） | 台 | 1 | 6000 | 6000
四 | 东风桥水厂维修养护 |  |  |  | 8250
1 | 三相深井泵购置安装及调试（Q=5m3/h、P=4.5KW、H=80米） | 台 | 1 | 5600 | 5600
2 | 三相卧式离心泵购置安装及调试（Q=25m3/h、P=7.5KW、H=50米） | 台 | 1 | 2650 | 2650
五 | 但家庙镇水厂维修养护 |  |  |  | 11000
（一) | 胡大桥水厂 |  |  |  | 5500
1 | SJ50HZ不锈钢深井潜水电泵购置安装及调试（Q=40m3/h、P=7.5KW、H=40米） | 台 | 1 | 5500 | 5500
（二） | 观音岩水厂 |  |  |  | 5500
1 | SJ60不锈钢深井潜水电泵购置安装及调试（Q=60m3/h、P=11KW、H=100米） | 台 | 1 | 5500 | 5500
六 | 石家河水厂维修养护 |  |  |  | 1000
1 | 一体化净水器维修 | 台 | 1 | 1000 | 1000
| 第三部分 其它费用 |  |  |  | 13656.5939
一 | 临时工程费 | % | 3 | 341414.8486 | 10242.4455
二 | 安全措施费 | % | 1 | 341414.8486 | 3414.1485
| 第四部分 备用金 | 元 |  |  | 30000
| 工程总造价 | 元 |  |  | 385071.4425