满路桥村农产品精加工项目4#、5#厂房和综合楼电梯采购

提问回复3及变更公告

各潜在供应商：

现就“满路桥村农产品精加工项目4#、5#厂房和综合楼电梯采购（项目编号：HYZX-2025-0801）”各潜在供应商提问回复及变更如下：

**一、供应商提问回复**

**1、问题一：**招标文件未明确税率，请问是否为设备税率13%，安装税率3%？

**回复一：本项目采用总价包干，所有税费包含在总价内，文件不单独列出各项税率，由成交供应商自行考虑。**

**2、问题二：**图纸显示货梯顶层高度去除板厚仅有4350mm,我司所投5000kg货梯顶层高度最低要求为5000mm,建议提高项目的顶层高度至5000mm。

**回复二：可以调整。如需调整货梯顶层高度，由成交供应商提供井道改造图纸，交原图纸设计单位复核。电梯井道改造费用由成交供应商支付，采购人不支付任何费用。**

**3、问题三：**招标文件要求供应商报价应包含空调等购置费，此处的空调指的是机房空调？还是机房及轿厢空调？

**回复三：指的是轿厢空调。**

**4、问题四：**请明确水电费的缴费比率？

**回复四：成交供应商与总承包单位自行协商。**

**二、特别说明**

**由于多次发布提问回复或澄清，特此说明相同问题以最后一次发布的内容为准。**

**三、变更说明**

**原开标时间、获取采购文件截止时间、响应性文件递交截止时间均由“2025年09月08日9点00分”调整为“2025年09月10日15点00分”，开标地点保持不变。由此给各潜在供应商带来不便，请予谅解！**

四、望各供应商及时关注网上相关信息，此提问回复和变更公告为磋商文件的重要组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。采购人和代理机构不承担因供应商不及时关注网站相关信息所造成的一切责任。

五、联系方式

采购人信息

名 称：霍山县农业农村局、衡宇建设集团有限公司

地 址：霍山县住建大厦、安徽省六安市霍山县衡山镇文峰北路

联系方式：刘先生 13865786363

采购代理机构信息

名 称：安徽衡宇工程咨询有限公司

地　址：霍山县衡山镇中兴南路16号

联系方式：0564-5029965

2025年09月05日